设计开发验证报告

| 项目名称 |  | 儿童手部X射线影像处理软件 |  | 规格型号 |  | TB-DOCTOR-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 |  | 24121001 |  | 评审日期 |  |  |  |
| 预期用途 |  | 通过对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。不包括自动诊断功能 |  |  |  |  |  |
| 设计开发验证主要指标： 软件的性能指标、功能要求和技术参数指标及输入的标准法规详见《软件需求分析说明书》，产品技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器和设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 仪器设备名称 |  | 精度 |  | 计量有效期 |
| 1 | ZL-SB-006 |  | 秒表 |  | / |  | / |
| 2 | JS-SB-004 |  | 计算机 |  | / |  | / |
| 3 | ZL-SB-005 |  | 钢直尺 |  | / |  | / |
| 4 | SC-SB-001 |  | 打印机 |  | / |  | / |
| 5 |  |  |  |  | / |  | / |
| 设计开发验证相关人员职责： 研发部研发人员：确定产品验证的指标。 总经理：组织专业讨论会。 测试验证人员：进行测试验证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计开发验证结论： 经北京市医疗器械检验研究所检验，被检样品符合童伴有康（河北）科技有限公司《儿童手部X射线影像处理软件》医疗器械产品技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计开发验证遗留问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计开发验证评审意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理批准意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |