《用户测试计划》

文件编号：JS-JL-018

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

文件更改摘要

| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-02 | A0 | 正式版 | 卢立强 | 刘克省 | 刘克省 |
| 2024-12-09 | A1 | 正式版 | 高亚冰 | 刘克省 | 刘克省 |

目 录

1 引言	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 标识	1

1.4 系统概述	1

1.5 参考资料	1

2 任务概述	2

2.1 组织管理	2

2.2 测试环境	2

2.3 测试类型	2

2.4 测试方法	2

3 测试策略	2

3.1 测试用例	2

3.1.1 测试用例编号规则	2

3.1.2 测试需求的编写规范	2

3.1.3 测试需求的管理办法	3

3.2 测试方案	3

3.3 测试缺陷管理	3

3.4.1 缺陷记录	3

3.4.2 有疑议缺陷的确认	3

3.4.3 缺陷的统计与分析	3

4 主要进度安排	3

5 结束准则	3

软件用户测试计划

- 引言

- 目的

本测试计划目的在于确认系统整体功能符合需求，以及评估系统部署和使用情况，确认软件的有效性。

预期参加人员包括项目管理者、客户代表、测试人员。

- 范围

整个软件，包括完整的业务流程、操作和维护流程、配置数据等。

- 标识

软件名称：儿童手部X射线影像处理软件

产品型号：TB-DOCTOR-01

软件发布版本：V2.0.0

软件完整版本：V2.0.0

生产厂商：童伴有康（河北）科技有限公司

- 系统概述

本产品是一套对于儿童手部X射线影像处理软件系统，采用B/S架构。用于患者信息及对应的手部X射线影像骨龄评估，可实现病人信息登记、X射线影像上传、评估、生成评估报告等一系列功能。适用于儿童保健、内分泌等科室的操作人员儿童手部X射线影像处理并给出诊断建议、以及患者管理等。

- 参考资料

- GB-T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

- YY-T 0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

- GB-T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

- GB-T 11457-2006 信息技术 软件工程术语

- GB-T 15532-2008 计算机软件测试规范

- 任务概述

- 组织管理

本次测试由本项目软件开发团队组织，测试人员负责测试和记录各项参数和结果。具体人员和职责安排见表1。

表 1

| 工作角色 | 测试人员 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 企业负责人 | 刘克省 | 审批用户测试计划，监控测试进度，审批用户测试报告。 |
| 项目经理 | 窦刚 | 审核用户测试计划和用户测试报告，审核测试用例，分解测试任务，监控测试进度与结果。 |
| 用户测试工程师 | 高亚冰 | 制定测试计划、设计测试用例、执行测试，组织编写用户测试报告，并撰写相应的文档。 |

- 测试环境

操作系统：Windows 10 64bit

CPU：AMD Ryzen5 3550H with Radeon Vega  Mobile Gfx2.10 GHz

内存：16GB

硬盘：477GB

宽带：100Mps

- 测试类型

功能测试、非功能测试

- 测试方法

黑盒测试

- 测试策略

- 测试用例

- 测试用例编号规则

本次测试需求的编号按照《软件需求规格说明书》中需求ID编号确定，即SRS-YXDJ-001的形式，详见《软件需求规格说明书》。

- 测试需求的编写规范

本次测试需求要求编写的测试需求的要素与规范，包括格式与内容上的。测试需求至少要包括以下要素

- 测试需求编号

- 测试需求优先级以及优先级策略

- 测试需求评审信息

- 测试需求与需求规格说明书以及测试用例的对应关系

- 测试需求的管理办法

测试需求要求使用Microsoft Office Word文档编写纳入配置管理。

测试需求如需变更，需要提交测试需求更变申请单，并经评审后方可纳入管理。

- 测试方案

本次测试主要对《软件需求规格说明书》进行确认，确认是否满足用户使用的要求，详细测试用例见《软件需求规格说明书》中的需求说明。

- 测试缺陷管理

- 缺陷记录

对本项目缺陷进行记录，包括项目的缺陷类型、状态、级别、关闭条件等各方面。

- 有疑议缺陷的确认

测试组与开发组对缺陷的处理意见产生分歧时应由用户代表进行确认是否满足要求。

- 缺陷的统计与分析

对项目进行缺陷统计与分析。

- 主要进度安排

本次测试，预计耗时1天。测试工作内容安排：测试任务，时间安排、测试人员、备注等，见下表：

表 2

| 工作任务 | 时间安排 | 测试人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对需求规格说明文档中的所有需求进行测试 | 2025-2-17 | 高亚冰 | 其余人员参与 |

测试期间对开发团队参与并配合，但不参与测试工作。

- 结束准则

测试需求执行完成，需要形成测试报告，测试报告的主要内容包含有：

- 测试用例执行记录

- 测试报告