《安全软件兼容性测试报告》

文件编号：JS-JL-029

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

1. 简介	1

2. 测试环境	1

3. 测试人员	1

4. 安全软件兼容性测试	1

4.1 火绒安全软件	1

5. 总结	2

- 简介

本测试报告为儿童手部X射线影像处理软件的安全软件兼容性测试报告，主要用于测试软件的安全性、完整性以及可得性。

- 测试环境

测试机软件环境

| 资源 | 名称/类型 |
| --- | --- |
| 系统 | Window10 |
| 安全软件 | 火绒安全软件 |

测试机硬件环境

| 资源 | 系统配置 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | CPU：AMD Ryzen5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx2.10GHz 内存：16GB 硬盘：477GB 系统：Windows10（64位） |

- 测试人员

测试工程师：卢立强

- 安全软件兼容性测试

  - 火绒安全软件

| 测试项目： | 兼容性测试——火绒安全软件 |
| --- | --- |
| 测试预置条件： | 安装火绒安全软件 |
| 测试要求： | 同时运行本软件和火绒安全软件 |
| 预期结果： | 能同时运行，并且互不影响。 |
| 测试结论： | 方案 测试; 方法; 次数; 结果; 结论. 反复同时运行本软件和火绒安全软件; 手工黑盒测试; 20次; 能同时运行，并且互不影响; 符合兼容性标准. |
| 测试人员： | 卢立强 |

- 总结

根据以上测试，已证明“火绒安全软件”和本软件兼容性均得到满足。