《软件缺陷分析报告》

文件编号：JS-JL-030

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

1 引言	2

1.1 目的	2

1.2 用户群	2

1.3 Bug严重级别说明	2

1.4 测试对象	2

1.5 Bug管理工具	3

1.4 参考资料	3

2 总览	3

3 BUG收敛趋势图	4

4 BUG严重程度分布	4

5 未解决Bug列表	5

6 建议总结	5

- 1 引言

## 1.1 目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

1) 通过对测试结果的分析，得到对软件质量的评价

2) 分析系统存在的缺陷，为修复和预防bug提供建议

## 1.2 用户群

主要读者：研发部负责人、软件组负责人、项目组成员、质量管理人员。

## 1.3 Bug严重级别说明

5-紧急：主机功能都未实现，出现严重的问题；如

·         系统崩溃

·         系统无响应，处于死机状态

·         死循环

·         因错误操作导致的程序中断

4-高：操作无法完成，数据库对象存在问题；如

·         操作（对系统非致命）无效，功能实现不正确

·         数据丢失或异常

3-较高：功能无法完成，配置错误，程序异常错误；如

·         数据计算错误

·         业务流程错误

·         程序接口错误

2-中等：次要功能未实现；如

·         内容或格式错误

·         提示信息不准确

·         界面没有及时刷新

·         正确性不受影响，但系统性能和响应时间受到影响

1-轻微：微小的问题，几乎不影响功能；如

·         拼写错误，文字丢失

·         字段名称不统一

·         数据长度不一致

0-建议：建议增加或修改优化操作；如

·         其他建设性意见

## 1.4 测试对象

本次测试主要包含的功能模块有：

·          登录

·          首页

·          问诊

·          骨龄评价

·          生成报告

·          档案

·          未完成

1.5 Bug管理工具

Excel

## 1.4 参考资料

软件需求规格说明书

- 2 总览

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 儿童手部X射线影像处理软件 |  |  |  |  | 测试版本 | V2.0.0 |  |
| 01.第一轮测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人 | 卢立强 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bug总数 | 5-紧急 | 4-高 | 3-较高 | 2-中等 | 1-轻微 |  | 0-建议 |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 0 |  |
| 严重缺陷（5级、4级）共0个，占比0%，<10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.第二轮测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人 | 卢立强 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bug总数 | 5-紧急 | 4-高 | 3-较高 | 2-中等 | 1-轻微 |  | 0-建议 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 严重缺陷（5级、4级）共0个，占比0%，<10% |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3 BUG收敛趋势图

|  | 第一轮 | 第二轮 |
| --- | --- | --- |
| Bug总量 | 9 | 0 |
| 剩余Bug数 | 0 | 0 |

由图可见，系统Bug总量是不断减少的，说明新增Bug数量越来越少，系统功能越来越稳定。

# 4 BUG严重程度分布

由图可见，经过几轮测试，系统发现的Bug已全部解决，系统功能已稳定。

# 5 未解决Bug列表

以下是至今未解决的Bug列表：无

| Bug描述 | 严重程度 |
| --- | --- |

# 6 建议总结

经过测试，目前发现的中等、轻微问题BUG缺陷已全部修改完成，无遗留bug，并都通过了测试的确认并合格。