《软件回归测试计划》

文件编号：JS-JL-041

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

一、引言	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 预期读者	1

二、测试目标	1

2.1 核心目标	1

2.2 具体目标	1

三、测试范围	1

3.1 功能范围	2

3.2 环境范围	2

3.3 数据范围	2

四、测试策略	2

4.1 测试方法	2

4.2 测试用例设计与维护	2

4.2.1 用例设计原则	2

4.2.2 用例维护	3

4.3 缺陷管理	3

4.3.1 缺陷提交标准	3

4.3.2 缺陷跟踪与闭环	3

五、测试安排	3

5.1 人员安排	4

六、测试准入与准出标准	4

6.1 测试准入标准	4

6.2 测试准出标准	4

七、风险评估与应对措施	5

八、测试报告	6

8.1 报告内容框架	7

# 一、引言

## 1.1 目的

本旨在明确软件在版本迭代、缺陷修复或需求变更后，回归测试的目标、范围、策略、资源安排、执行流程及风险应对措施，确保测试工作有序、高效开展，验证软件原有功能的完整性和稳定性，避免因变更引入新的缺陷，保障软件质量符合预期标准。

## 1.2 范围

本覆盖儿童手部X射线影像处理软件本次回归测试的全流程，包括测试前期准备、测试用例设计与执行、缺陷管理、测试报告生成等环节，适用于参与本次回归测试的测试团队、开发团队、产品团队及相关管理人员。

## 1.3 预期读者

- 测试团队：负责依据本计划执行回归测试，包括测试用例设计、测试执行、缺陷提交与跟踪。

- 开发团队：了解回归测试范围与进度，配合修复测试过程中发现的缺陷。

- 产品团队：确认回归测试是否覆盖核心业务需求，把控软件质量与产品目标的一致性。

- 项目管理人员：根据本计划监控测试进度，协调资源，评估项目风险。

# 二、测试目标

## 2.1 核心目标

验证儿童手部X射线影像处理软件在本次变更（如缺陷修复、功能新增、需求调整等）后，原有已实现且正常运行的功能未受到影响，仍能按照需求规格说明书正常工作。

## 2.2 具体目标

- 确保已修复的缺陷不再复现，且修复过程未引入新的缺陷。

- 验证与变更功能相关联的上下游模块功能正常，无交互异常。

# 三、测试范围

## 3.1 功能范围

- 软件核心业务模块：登录模块、问诊模块、骨龄模块、报告模块、档案模块、未完成模块

- 历史高频缺陷模块：问诊模块

## 3.2 环境范围

| 环境类型 | 具体配置 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境 | CPU：AMD Ryzen5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx2.10GHz 内存：16GB 硬盘：477GB 系统：Windows10（64位） | 全面执行回归测试用例，验证功能完整性、兼容性和性能 |

## 3.3 数据范围

- 测试数据类型：包括正常数据（符合业务规则的合法数据，如正确格式的手机号、符合长度要求的用户名）、边界数据（如字段长度上限 / 下限值、日期范围临界值）、异常数据（如非法字符、超出范围的数值、空值）。

- 数据来源：部分沿用历史测试数据，针对本次变更新增专属测试数据，确保数据覆盖测试场景。

# 四、测试策略

## 4.1 测试方法

- 测试方法：采用黑盒测试方法，依据需求规格说明书和测试用例，逐场景验证功能是否正常。

## 4.2 测试用例设计与维护

### 4.2.1 用例设计原则

- 覆盖完整性：确保每个必测功能模块的核心场景和关键流程都有对应的测试用例，无遗漏。

- 针对性：针对本次变更点，补充或修改相关测试用例，重点验证变更影响范围；对历史缺陷对应的用例进行复查，确保缺陷修复后的场景被覆盖。

- 可执行性：测试用例步骤清晰、明确，包含预期结果和所需测试数据，便于测试人员执行。

### 4.2.2 用例维护

- 用例更新：在测试过程中，若发现用例与实际功能不符或存在遗漏场景，及时更新用例并同步至测试用例管理工具

- 用例归档：测试结束后，将本次回归测试的用例进行归档，标注测试结果和相关备注，为后续版本测试提供参考。

## 4.3 缺陷管理

### 4.3.1 缺陷提交标准

- 缺陷描述：包含缺陷所属模块、测试环境、操作步骤、执行结果、预期结果，确保开发人员能快速复现和定位问题。

- 缺陷严重程度分级：

  - 严重（Major）：核心功能存在缺陷，但不影响整体测试流程（如订单金额计算错误、商品库存同步延迟）。

  - 一般（Minor）：非核心功能缺陷，不影响业务主流程（如页面按钮样式异常、提示文案错别字）。

### 4.3.2 缺陷跟踪与闭环

- 缺陷跟踪：测试人员提交缺陷后，通过缺陷管理工具跟踪缺陷状态（新建、已分配、修复中、已修复、待回归、已关闭、重开），定期与开发团队沟通缺陷修复进度。

- 缺陷闭环：开发人员修复缺陷后，测试人员需在指定环境下进行回归测试；若缺陷验证通过，将缺陷状态改为 “已关闭”；若缺陷未修复或复现，将缺陷状态改为 “重开” 并反馈给开发团队，直至缺陷完全修复并验证通过。

# 五、测试安排

## 5.1 人员安排

| 角色 | 姓名 | 职责 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 刘克省 | 审核回归测试计划和回归测试报告，审核测试用例，分解测试任务，监控测试进度与结果。 | 全阶段 |
| 测试工程师 | 卢立强 | 制定测试计划、设计测试用例、执行测试，组织编写回归测试报告，对测试缺陷是否解决过程进行跟踪，至到软件缺陷得到解决，并撰写相应的文档。 | 测试执行、缺陷管理阶段 |

# 六、测试准入与准出标准

## 6.1 测试准入标准

- 软件变更（缺陷修复、功能新增等）已完成开发，并部署至指定的测试环境（开发环境或测试环境），且环境稳定可用。

- 本次变更相关的需求、设计已同步至测试团队，测试人员已明确变更内容和影响范围。

- 测试用例已设计 / 更新完成，并通过评审。

- 测试数据、测试工具已准备就绪，满足测试执行要求。

- 开发团队已完成单元测试和集成测试，无致命级缺陷未修复。

## 6.2 测试准出标准

- 所有 P0、P1 级测试用例 100% 执行完成，通过率达到 100%；P2 级测试用例执行率不低于 90%，通过率不低于 95%。

- 所有严重级缺陷已 100% 修复并通过回归测试，无复现；一般级缺陷修复率不低于 90%，未修复缺陷需经项目团队（测试、开发、产品）评审，确认对业务无重大影响且有后续修复计划.

- 产品团队确认软件质量符合发布要求，同意进入下一阶段（如预生产部署、正式发布）。

# 七、风险评估与应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 影响程度（高 / 中 / 低） | 发生概率（高 / 中 / 低） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求变更风险 | 测试过程中，产品团队提出新的需求变更，导致测试范围扩大、测试用例需重新调整 | 高 | 中 | 1. 建立需求变更管控流程，变更需经项目团队评审，评估对测试进度和资源的影响；2. 若变更必要，优先调整核心功能测试用例，延后非核心功能测试，确保关键流程不受影响；3. 同步更新测试计划和时间安排，及时通知相关人员 |
| 环境风险 | 测试环境不稳定（如频繁宕机、数据库连接失败），导致测试无法正常进行 | 高 | 中 | 1. 测试前由运维工程师对环境进行全面检查和优化，确保环境稳定性；2. 准备备用测试环境，若主环境出现问题，及时切换至备用环境；3. 测试过程中记录环境问题，及时反馈运维工程师，跟踪修复进度 |
| 人员风险 | 核心测试人员因请假、离职等原因无法参与测试，导致测试进度延误 | 中 | 低 | 1. 提前做好人员备份，确保每个测试任务至少有 2 名测试人员熟悉；2. 建立知识共享机制，核心测试人员将测试要点、用例设计思路等化，便于其他人员接手；3. 若出现人员空缺，及时协调其他测试人员补充，调整测试任务分配 |
| 缺陷修复风险 | 开发团队修复缺陷不及时或修复后引入新缺陷，导致回归测试反复，延误测试进度 | 高 | 中 | 1. 明确缺陷修复时间节点，测试负责人定期与开发团队沟通修复进度，对紧急缺陷优先督促修复；2. 开发人员修复缺陷后需提交修复说明，测试人员针对性设计回归用例，避免遗漏；3. 若修复引入新缺陷，及时反馈开发团队，重新评估修复方案，必要时暂停相关模块测试，优先解决新缺陷 |

# 八、测试报告

## 8.1 报告内容框架

- 测试概况：包括测试测试周期、测试用例、测试方法、参与人员、执行测试等基本信息。

- 测试结果：

  - 用例执行情况：按模块、优先级统计测试用例执行数量、通过数量、失败数量、通过率，分析未通过用例原因。

  - 缺陷统计：按严重程度、模块统计缺陷数量，分析缺陷分布情况（如哪个模块缺陷最多、哪种严重程度缺陷占比最高），对比历史版本缺陷数据，评估本次软件质量。

  - 各类型测试结果：说明回归测试的结果，是否满足预设标准，存在的问题及处理情况。