《风险管理计划》

文件编号：JS-JL-040

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

范围

  - 产品概述

### 1.1.1 产品信息

本产品风险管理计划涉及的产品信息如下：

产品名称：儿童手部X射线影像处理软件

产品型号：TB-DOCTOR-01

软件版本：V2.0.0

### 1.1.2 企业开发背景

在儿童成长过程中，准确评估其生长发育状况对于及时发现潜在问题、保障儿童健康成长至关重要。骨龄作为反映儿童骨骼发育成熟程度的重要指标，能够较为准确地评估儿童的生长潜力和发育阶段，为临床诊断和治疗提供重要依据。传统诊断方法的局限性，传统的骨龄评估方法主要依靠人工读片，通过放射科医生或专业人员观察儿童手部X片上骨骼的形态、结构和发育特征来判断骨龄。这种方法过程耗时较长，效率较低、且记忆容易混乱。此外人工读片对于细微的骨骼变化可能不够敏感，容易出现误诊或漏诊的情况。

随着医学影像学技术、计算机技术的不断发展，为研发更加准确、提高骨龄诊断的准确性和可靠性。我司整合现有资源，将X光片与软件产品相结合，使得软件产品能够对儿童手部X射线影像图片进行曝光、放大、翻转，并主动提供可供选择的骨龄评价方法供医生学习和对照，辅助其进行临床决策。

### 1.1.3 产品特点

对儿童手部X射线影像进行处理，使用风险小，安全可靠。

### 1.1.4 产品预期用途

对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转；辅助医生进行骨龄评价。

### 1.1.5 产品结构组成

本软件主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

  - 范围

本风险管理计划按照GB/T 42062-2022、YY/T 1406.1-2016以《风险管理控制程序》对产品在其整个生命周期内的风险管理活动进行指导。

本计划适用于儿童手部X射线影像处理软件在整个生命周期内所有阶段的风险管理与控制。按照本计划，判定该产品有关的危害，估计和评价风险，控制这些风险，并监控控制措施的有效性。

  - 可接受风险决策方法

依据本计划中规定的风险可接受性准则，由风险管理团队对该产品相关危害在正常使用、可预见误用以及单一故障情况下可能导致的风险进行评审，评审时基于以下方法判断危害的严重程度：

——使用已执行的有规定要求的适用标准；

——已在使用的类似医疗器械的现场资料；

——由典型使用者进行的适用性实验；

——临床证据、适当的调研结果、科学技术资料、专家意见；

——外部质量评定情况；

对风险是否可接受进行决策时，必须以当前社会价值为基础。

职责与权限分配

表1. 风险管理活动参与人员

| 人员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 庞海 | 组长 | 对风险管理的实施负责 |
| 刘克省 | 组员 | 从设计开发角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 段奶荣 | 组员 | 从检验角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 赵晓鹏 | 组员 | 从运输、使用角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 陈富 | 组员 | 从临床角度估计风险概率和严重程度 |

表2. 风险管理评审人员

| 评审组成员 | 部门 | 职务（如组长，组员） |
| --- | --- | --- |
| 庞海 | 总经理 | 组长 |
| 刘克省 | 技术部 | 组员 |
| 段奶荣 | 质量部 | 组员 |
| 赵晓鹏 | 销售部 | 组员 |
| 陈富 | 质量部 | 组员 |

风险管理过程

依据体系程序文件《 风险管理控制程序》 的要求执行风险管理过程。风险管理过程包括：风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析。

风险管理活动的评审要求

风险管理评审小组的构成必须包括熟悉产品原理及功能的成员（如开发工程师），熟悉产品制造的成员（如制造代表），以及熟悉产品应用的成员（如临床工程师），以及法规工程师。评审组成员应对评审结果的正确性和有效性负责。各部门应配合评审组成员对与产品安全性有关的信息进行评审，为综合剩余风险的评价提供依据。

根据以下和安全性有关的信息在产品的设计开发、工程化、试生产及产品生产与售后阶段进行评审：

- 是否有事先未知的危害出现；

- 是否有某项危害造成的已被估计的风险（一个或多个）不再是可接受的；

- 是否初始评定的其它方面已经失效；

- 产品综合剩余风险是否已降低至可接受水平或经过风险/受益分析判断为可接受。

应对产品生产和生产后信息的获取方式进行评审，保持评审记录以证实风险管理计划的每个要素在产品特定的生命周期阶段已被适当的实施。

风险可接受性准则

  - 损害发生的概率等级

表3. 损害发生的概率等级

| 等级名称 | 代号 | 频次（错误次数/年处理影像数量） |
| --- | --- | --- |
| 极少 | P1 | <10-6 |
| 非常少 | P2 | 10-4～10-6 |
| 很少 | P3 | 10-2～10-4 |
| 偶尔 | P4 | 10-1～10-2 |
| 有时 | P5 | 1～10-1 |
| 经常 | P6 | >1 |

  - 损害的严重度

表4. 损害的严重度

| 等级名称 | 代号 | 定性说明 |
| --- | --- | --- |
| 可忽略 | S1 | 轻度伤害或无伤 |
| 轻度 | S2 | 中等伤害 |
| 中度 | S3 | 严重伤害 |
| 致命 | S4 | 死亡 |

  - 风险评价

可使用概率等级和严重度对风险进行综合估计：（风险系数=严重性（S）×可能性(P)）

表5. 风险评价

| 严 重 度 概 率 | S4灾难性 | S3致命 | S2中度 | S1轻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 经常 | N/ACC | N/ACC | N/ACC | ALARP |
| P5 有时 | N/ACC | N/ACC | ALARP | ALARP |
| P4 偶尔 | N/ACC | ALARP | ALARP | ALARP |
| P3 很少 | ALARP | ALARP | ALARP | ACC |
| P2 非常少 | ALARP | ALARP | ACC | ACC |
| P1 极少 | ACC | ACC | ACC | ACC |

说明：ACC：可接受的风险；

ALARP：合理可行降低的风险；

N/ACC：不经过风险/收益分析即判定为不可接受的风险

在经过风险分析和风险评价过程判断出的产品所有的风险均应采取合理可行的措施降至可接受区。当所有风险控制措施已经实施并验证后，应根据本准则判断由产品造成的剩余风险的可接受性。当剩余风险被判断为不可接受时，应收集和评审有关预期用途、预期目的的医疗受益的资料和文献，对剩余风险进行风险/受益分析。如果受益大于风险，则该风险还是可接受的，如果风险大于受益则设计应放弃。

对损害概率不能加以估计的危害处境，应编写一个危害的可能后果清单以用于风险评价和风险控制，采取合理可行降低法将风险降低到合理可行的最低水平，对于无法降低的风险进行风险/受益分析，如果受益大于风险，则该危害可接受，如果风险大于受益，则风险不可接受。受益必须大于风险，才能判定为可接受。

在可接受区，风险是很低的，但是还应主动采取可行的措施将风险降至最低。

风险控制

对于经判断为不可接受的风险，应在设计开发阶段从以下几个方面进行风险控制方案分析，识别一个或多个风险控制措施，以把风险降低到可接受水平。

1）用设计方法取得固有安全性

--消除特定的危害；

--降低损害的发生概率；

--降低损害的严重度。

2）在产品本身或在制造过程中的防护措施。

3）安全信息

--在产品随附文件中给出警告、使用说明；

--限制医疗器械的使用或限制使用环境；

--对操作者进行培训。

验证活动

应确保经判定的危害处境产生的一个或多个风险得到了考虑，并保证所有已评价的风险已通过合理可行的措施降低至可接受水平，保证风险控制的完整性。风险管理评审小组负责对风险管理计划的实施情况进行验证，以查看风险管理文档的方式查看风险分析、风险评价、风险控制等记录，确保风险管理计划中策划的风险管理活动已得到适当的实施。在风险控制方案实施中或实施后，应对实施效果进行验证，可通过收集临床资料及生产和生产后信息对风险管理实施效果进行验证以确保风险管理活动的有效性。同时对控制措施的实施是否会引起的一个或多个新的风险或对采取措施之前评价的风险是否有影响进行分析，必要时进行再次风险分析、风险评价和风险控制。对任何剩余风险都应采取本计划中第5条的风险可接受准则进行评价，对判断为不可接受的应采取进一步的风险控制措施，如果控制措施不可行，则应收集和评审相关的资料和文献对剩余风险进行风险/受益分析，若受益大于风险，则剩余风险依然是可接收的，如果风险大于受益，则为不可接受。对于判断为可接受的剩余风险，应由评审组依据《GB/T 42062-2022、YY/T 1406.1-2016在产品的随机文件中公开那些剩余风险。

生产和生产后信息收集和评审

  - 生产中信息收集和评审

在产品开发完成投入生产的过程中，要密切关注该产品的生产以及原材料的采购，各部门如果得到有关同类或类似产品中可能与安全有关的信息后，需要立即反馈开发部，开发部应对这些信息作出及时的评价，包括的评价有：

- 是否有事先未认知的危害出现；

- 是否有某项危害造成的已被估计的一个或多个风险不再是可以接受的；

- 初始评定是否无效。

如果上述条件之一满足，则应作为风险管理过程的输入，考虑对医疗器械风险管理过程的适当阶段进行评审。如果一个或多个剩余风险或其可接受性已有潜在的变化，应对已实施的风险控制措施的影响进行重新评价。如果有新的风险产生，应对已销售产品进行评估，和给出适当的处理措施。评价的结果记录在风险管理报告中。

  - 生产后信息收集和评审

产品投入生产上市后，按年度进行风险分析，对产品生产中的各个环节、及客户要求与反馈进行整体评估，并形成年度风险分析报告。在进行年度风险分析时，应考虑由医疗器械的操作者、使用者或医疗器械安装、使用和维护人员所产生信息的收集和处理机制，还应考虑新的或者修订的标准要求。

当有新的资料/数据可供应用时，应考虑核查已做出的风险分析报告，若必要，进行一次新的风险分析。因为快速发展的技术有可能消除、增加或降低任一特定危害的风险。随着时间的推移，风险有可能发生变化，依据新的资料/数据，新的风险也可能出现。