# 【医学影像处理软件】

项目开发计划书

文件编号：QP-009-03          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：  侯瑞军   2024.9.14

审 核：  刘克省   2024.9.19

批 准：  庞海     2024.9.20

童伴有康（河北）科技有限公司

项目背景

在儿童成长过程中，准确评估其生长发育状况对于及时发现潜在问题、保障儿童健康成长至关重要。骨龄作为反映儿童骨骼发育成熟程度的重要指标，能够较为准确地评估儿童的生长潜力和发育阶段，为临床诊断和治疗提供重要依据。传统诊断方法的局限性，传统的骨龄评估方法主要依靠人工读片，通过放射科医生或专业人员观察儿童手部X片上骨骼的形态、结构和发育特征来判断骨龄。这种方法过程耗时较长，效率较低、且记忆容易混乱。此外人工读片对于细微的骨骼变化可能不够敏感，容易出现误诊或漏诊的情况。

- 随着医学影像学技术、计算机技术的不断发展，为研发更加准确、提高骨龄诊断的准确性和可靠性。我司整合现有资源，将X光片与软件产品相结合，使得软件产品能够对儿童手部X射线影像图片进行曝光、放大、翻转，并主动提供可供选择的骨龄评价方法供医生学习和对照，辅助其进行临床决策。

项目目标

- 产品适用于对儿童手部X射线影像处理有使用需求的医院。

- 本产品的核心功能为对儿童手部X射线进行曝光、放大、翻转，辅助医生进行骨龄评价。

- 软件模块功能介绍

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

项目范围

- 3.1 产品功能需求

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

- 3.2 产品性能需求

- 测试所有控制键、设置键都能正常响应。

- 提供快速访问工具栏，以便用户快速打开常用功能或任务。

- 3.3 产品非功能性需求

- 安全需求

- 软件产品需符合网络安全的相关规定，数据仅上传和导出，能确保数据传输安全，保证数据不外泄。

- 维护性需求

- 支持软件版本更新发布，支持软件更新。

- 性能需求

- 软件应具有高度的响应速度和稳定性。

- 在多任务处理时应保持流畅，避免卡顿或延迟。

项目管理计划

| 序号 | 阶段/里程碑 | 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划（含建议书、可行性分析、开发计划） | 2024.9-2024.9 |  |
| 2 | 需求分析（含风险分析、需求规格说明书） | 2024.9-2024.9 |  |
| 3 | 软件设计 | 2024.9-2024.9 |  |
| 4 | 开发及单元测试 | 2024.9-2024.9 |  |
| 5 | 系统测试 | 2024.9-2024.9 |  |
| 6 | 用户测试 | 2024.9-2024.9 |  |
| 7 | 设计、开发文档输出 | 2024.9-2024.9 |  |
| 8 | 发布 | 2024.9-2024.9 |  |
| 9 | 软件研究资料输出 | 2024.9-2024.9 |  |

风险管理计划

| 序号 | 风险管理活动 | 评审时间 | 活动方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险管理计划 | 2024.9 | 集体讨论 | 刘克省 |
| 2 | 风险管理报告 | 2024.9 | 集体讨论 | 刘克省 |

质量保证计划

7.1 制定产品审计检查表

7.1.1 根据开发任务书及《项目开发计划》，确定需要检查的主要过程和主要工作成果，识别干系人及其活动，并估计检查时间和人员。制定出《软件质量保证审计检查表》。

7.1.2 QA人员根据项目的特征，参照《项目开发计划》确定需要检查的主要过程活动和主要工作成果，并估计检查时间和人员。计划的内容要求包括：

- 7.1.2.1 监督重要的开发工作成果的阶段计划，如：需求分析，软件设计，代码等。

- 7.1.2.2根据《项目开发计划》中的评审计划，确定QA需要参加的评审计划。

- 7.1.2.3软件安全完整性等级（SIL）目标：软件的安全完整度等级应不低于系统安全完整度，软件安全完整度等级也需要在软件需求规范中明确定义。如果软件系统中存在不同安全完整度等级的模块，需要在软件结构设计中说明。如果不能证明不同模块之间的独立性，那么所有模块都应按最高安全完整度对待。

基于如下的严重度，应初步赋予软件相应安全性级别：

A级：不可能对健康有伤害和损坏；

B级：可能有不严重的伤害；

C级：可能死亡或严重伤害。

按产品预期用途、使用环境和核心功能进行判定。

预期用途主要考虑软件的用途（如诊断、治疗、监护、筛查等）和重要程度（如重要作用、辅助作用、补充作用等），使用环境主要考虑软件的使用场所（如医院、家庭等）、疾病类型（如严重性、紧迫性、传染性等）、患者人群（如成人、儿童、老年、女性等）和用户类型（如专业用户、普通用户、患者等），核心功能主要考虑软件的功能类型（如控制驱动、处理分析等）、实现方法（如CT图像重建采用滤波反投影算法还是迭代算法，异常识别采用常规图像处理算法还是人工智能算法等）和复杂程度（如算法规模、参数数量、运算速度等）。

按风险管理所确定的风险等级进行判定

对每个软件系统，在赋予安全性级别以前，均应应用C级要求。应假定可能引起软件系统未能像规定的那样起作用的失效的概率为100%。

如果软件失效可以引起死亡或严重伤害的风险，随后由制造商结合质量管理体系要求，建立与软件安全性级别相匹配的软件生存周期过程，包括软件开发过程、软件维护过程、配置管理过程、风险管理过程和问题解决过程。同时，制造商可采用良好软件工程实践完善质量管理体系要求，保证软件质量。另外，制造商应保证软件自身的信息安全，确保健康数据的保密性、完整性和可得性。由以上风险控制措施将风险降低到可接受水平，或者降低软件失效后果或者降低由失效引起的死亡或严重伤亡的概率，软件安全性级别可从C级降低到B级；如果软件失效引起的非严重伤害风险同样通过上述风险控制措施降低到可接受水平，软件安全性级别可从B级降低到A。

7.1.2.4 软件配置管理：在软件生命周期内应对各阶段的配置项进行标识、控制、审核及管理。配置项包括技术文档和程序等。

7.1.2.5 可追溯性：描述如何实现需求的可追溯性，主要包括：软件需求与系统需求的追踪性；软件需求和软件设计的追溯性；软件需求和软件测试案例的追溯性等。

人力资源计划

| 人员 | 职务 | 工作描述 |
| --- | --- | --- |
| 刘克省 | 技术部经理 | 编制项目进度，负责部分模块开发 |
| 侯瑞军 | 产品经理 | 负责产品功能的定义、规划和设计，搜集用户的新需求、竞争产品的资料，并进行需求分析、竞品分析以及研究产品的发展趋势等 |
| 窦刚 | 开发/维护工程师 | 界面模块设计与开发，后端模块设计与开发，配合测试bug修订和优化功能 |
| 卢立强 | 测试工程师 | 负责策划、执行测试，维护测试记录 |

设备资源计划

| 名称 | 数量 | 详细配置 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 5 | CPU：Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 内存：16.0 GB 硬盘：固态256G+1T机械 显卡：集成 | 技术部 |
| 计算机 | 1 | CPU：Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 内存：16.0 GB 硬盘：固态256G+1T机械 显卡：集成 | 生产部 |
| 计算机 | 1 | CPU：Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 内存：16.0 GB 硬盘：固态256G+1T机械 显卡：集成 | 质量部 |