# 质 量 手 册

# (Quality Manual)

| 文件编号： | TBYK-QSM-01 | 版本号： | A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人： |  | 起草日期： |  |
| 审核人： |  | 审核日期： |  |
| 批准人： |  | 批准日期： |  |
| 发布日期： |  | 实施日期： |  |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

0.1颁布令	6

0.2公司简介	7

0.3公司质量管理体系组织机构图	8

0.4公司质量管理体系职能分配表	9

0.5质量方针、质量目标	12

0.6任命书	13

0.7质量管理体系文件管理	14

0.8质量手册修改记录	15

0.9条款对照表	16

1.范围	20

2.规范性引用文件	21

3.术语和定义	22

4.质量管理体系	23

4.1总要求	23

4.2文件要求	24

4.2.1总则	24

4.2.2质量手册	25

4.2.3医疗器械文档	25

4.2.4文件控制	26

4.2.5记录控制	26

5.管理职责	27

5.1管理承诺	27

5.2以客户为关注焦点	27

5.3质量方针	28

5.4策划	28

5.4.1质量目标	28

5.4.2质量管理体系策划	28

5.5职责、权限与沟通	29

5.5.1职责和权限	29

5.5.2管理者代表	34

5.5.3内部沟通	34

5.6管理评审	34

5.6.1总则	35

5.6.2评审输入	35

5.6.3评审输出	35

6.资源管理	36

6.1资源提供	36

6.2人力资源	36

6.3基础设施	37

6.4工作环境和污染控制	37

6.4.1工作环境	38

6.4.2污染控制	38

6.5监视和测量资源	38

6.6知识	39

7.产品实现	40

7.1产品实现的策划	40

7.2与客户有关的过程	40

7.2.1与产品有关的要求的确定	40

7.2.2与产品有关的要求的评审	40

7.2.3沟通	41

7.3设计和开发	41

7.3.1总则	41

7.3.2设计和开发策划	41

7.3.3设计和开发输入	42

7.3.4设计和开发输出	42

7.3.5设计和开发评审	43

7.3.6设计和开发验证	43

7.3.7设计和开发确认	44

7.3.8设计和开发转换	44

7.3.9设计和开发更改的控制	44

7.3.10设计和开发文档	45

7.4采购	45

7.4.1采购过程	45

7.4.2采购信息	46

7.4.3采购产品的验证	47

7.5生产和服务提供	47

7.5.1生产和服务提供的控制	47

7.5.2产品的清洁	48

7.5.3安装活动	48

7.5.4服务活动	48

7.5.5无菌医疗器械的专用要求	48

7.5.6生产和服务提供过程的确认	48

7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求	49

7.5.8标识	49

7.5.9可追溯性	49

7.5.10客户财产	49

7.5.11产品防护	49

7.5.12交付后的活动	50

7.5.13更改控制	50

7.6 监视和测量设备的控制	50

8.测量、分析和改进	51

8.1总则	51

8.2监视和测量	51

8.2.1反馈	51

8.2.2抱怨处理	52

8.2.3向监管机构报告	52

8.2.4内部审核	52

8.2.5过程的监视和测量	53

8.2.6产品的监视和测量	53

8.3不合格品控制	54

8.3.1总则	54

8.3.2交付之前发现不合格品的响应措施	54

8.3.3交付之后发现不合格品的响应措施	54

8.3.4返工	54

8.4数据分析	54

8.5改进	55

8.5.1总则	55

8.5.2纠正措施	55

8.5.3预防措施	56

0.1 颁布令

为满足市场需求，保证向客户提供符合适用法规要求和客户要求的产品，规范、提高公司的管理水平，童伴有康（河北）科技有限公司依据《医疗器械生产质量管理规范》及医疗器械生产质量管理规范附录-独立软件、标准ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》和GB/T 42061-2022《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》和国内相关法律法规的要求，建立公司的质量管理体系，编制了《质量手册》。

《质量手册》规定了公司的质量方针、质量目标，描述了质量管理体系的基本结构以及各过程间的相互关系，是实施和保持质量管理体系有效运行所必须遵循的法规性文件。本手册根据标准要求结合公司业务流程而制定，是指导公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领和行动准则。公司各相关部门要组织全体人员认真学习，全面贯彻执行。

本手册自 2025 年  07 月  20 日起发布实施，公司原有文件中与本文件相悖时以本文件为准。

本手册可以对外提供客户和第三方认证使用。

企业负责人：

日  期： 2024 年 11月 20 日

0.2 公司简介

童伴有康（河北）科技有限公司（简称“童伴有康”）成立于2022年8月16日，公司秉持“帮助中国儿童充分发挥生长潜力”的企业使命，聚焦“科技守护健康”。专注于构建从医疗机构到家庭场景的“健、医、食、药、保”线上线下相结合的全链条儿童健康管理服务体系。面向医疗机构与医生：提供“智慧”儿童保健业务系统与门诊运营服务，做好医生职业发展的数智化赋能者；面向家庭和儿童：提供多维度、个性化定制的健康管理方案与服务，成为儿童健康的专业陪伴者。

童伴有康凭借多年积累的技术、产品、运营能力，充分发挥线上服务交付与智能数据能力，结合线下医疗、运动等多场景，已经形成智能化儿童健康管理生态系统。在医疗机构覆盖、儿童成长研究数据与专业技术上，实现了业内领先，获得行业高度认可。目前服务中国 2000 余家医疗机构，每年为超过 300 万儿童出具生长发育评估报告，为 600 余家妇幼保健院提供儿童保健数智化服务系统及儿童生长发育筛查系统。创建中国第一个儿童运动处方库，第一个应用于儿童保健临床的儿童运动处方软件。被儿童保健同仁称为“骨龄培训的黄埔军校”“最懂儿保的数智化服务机构”！

深耕儿童健康管理，引领儿保医体融合，助力基层医防融合，成就千万儿童健康成长。

地  址：河北省石家庄市长安区体育北大街56号美丽华大酒店2501室

邮  编：050800

电  话：4006665066

E-mail:  4006665066@keygrow.cn

0.3 公司质量管理体系组织机构图

法定代表人（企业负责人）

管理者代表

综 合 部

生 产 部

技 术 部

技术

术部

销 售 部

质 量 部

库房

采购

0.4  公司质量管理体系职能分配表

| 部门 体系要求 | 企业负责人 | 管理者代表 | 质量部 | 综合部 | 生产部 | 销售部 | 技术部 | 库房 | 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1质量管理体系总要求 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2.1文件要求总则 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2.2 质量手册 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2.3医疗器械文档 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2.4文件控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2.5记录控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.1管理承诺 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.2以客户为关注焦点 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.3质量方针 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.4.1质量目标策划 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.4.2质量管理体系策划 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.5.1职责和权限 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.5.2管理者代表 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.5.3内部沟通 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 5.6.1管理评审总则 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.6.2评审输入 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5.6.3评审输出 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.1资源提供 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 6.2人力资源 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.3基础设施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6.4.1工作环境 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  |  |
| 6.4.2污染控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  |  |
| 6.5 监视和测量资源 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 6.6 知识 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 7.1产品实现的策划 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.2.1与产品有关的要求的确定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  |
| 7.2.2与产品有关的要求的评审 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  |
| 7.2.3沟通 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.3.1设计和开发总则 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.2设计和开发策划 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.3设计和开发输入 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.4设计和开发输出 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.5设计和开发评审 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.6设计和开发验证 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.7设计和开发确认 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.8设计和开发转换 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.9设计和开发更改的控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.3.10设计和开发文档 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 7.4.1采购过程 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
| 7.4.2采购信息 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
| 7.4.3采购产品的验证 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |
| 7.5.1生产和服务提供的控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.2 产品的清洁 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.3 安装活动 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.4 服务活动 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.5无菌医疗器械的专用要求 | 不涉及，非无菌医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6生产和服务提供过程的确认 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.7 灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 | 不涉及，非无菌医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8 标识 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.9 可追溯性 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.10 客户财产 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.11 产品防护 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.12 交付后的活动 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.5.13 更改控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 7.6监视和测量设备的控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.1总则 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.2.1反馈 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |  |  |
| 8.2.2 抱怨处理 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |  |  |
| 8.2.3 向监管机构报告 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.2.4内部审核 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |  |  |
| 8.2.5过程的监视和测量 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.2.6产品的监视和测量 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.3.1总则 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.3.2交付之前发现不合格品的响应措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3.3交付之后发现不合格品的响应措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 8.3.4返工 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 8.4数据分析 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8.5.1总则 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8.5.2纠正措施 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 8.5.3预防措施 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |

注：★-主要责任部门， ☆-相关部门

0.5 质量方针、质量目标

质量方针：注重客户需求 规范过程管理 满足法律法规 确保五方受益

质量方针内涵：

a）注重客户需求：以客户需求为导向，开发出实现客户需求并有市场价值的产品。

b）规范过程管理：良好的产品品质和服务品质，由良好、规范的过程管理实现。

c）满足法律法规：法律法规要求为产品质量提供了最基本的保障，公司行为及相关管理制度必须满足国家法律法规规定。在此基础上持续改进。

d）确保五方受益：企业是社会的细胞，企业运营确保五方受益（客户利益、公司利益、供应商利益、代理商利益、员工利益），促进公司良性发展。

质量目标：

- 产品一次检验合格率达到95%；

- 原材料采购合格率不低于95%；

取得软件产品的注册证书。

为了不断改进质量管理体系，促进公司更优异的成长。公司在质量方针的框架下，制定年度质量目标，各部门和职责对质量目标进行分解，公司及各部门相应的年度质量目标见《年度质量目标分解表及考核办法》。

0.6 管理者代表任命书

为了贯彻执行标准ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》和ISO 13485：2016《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》和GB/T 42061-2022 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》等法律法规，加强对质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系的建立和有效运行。

现任命 刘克省 同志为管理者代表。代表本公司管理层负责本公司质量体系的建立、实施和保持，向公司管理层报告质量体系的运行情况，及时处理影响质量体系运行的有关问题，向公司内部贯彻法规意识及满足客户要求的意识。具体岗位职责详见5.5.1.2中管理者代表的职责。

企业负责人：

日  期 2024 年  11 月  20 日

0.6 质量管理体系文件管理

a）编制：在管理者代表的领导下，编制质量管理体系文件。

b) 审核、批准：质量手册、程序文件由管理者代表审核，企业负责人批准。作业文件由拟制部门经理审核，管理者代表批准后发放到各部门使用。

c) 发放：质量管理体系文件经批准后由质量部统一印刷，统一编号、登记，并加盖受控印章。其他日常办公文书、管理文件由行政人事部发放。

d) 保管：文件领用人应妥善保管质量管理体系文件，保持整洁、防止丢失。如领用人离开公司，应交回质量管理体系文件。未经批准，任何人不得外借。

e) 修改、更换版本：质量管理体系文件的版本号用A、B、C……表示，状态号用0、1、2……表示，如表示号A/0表示首版，未修改状态。体系中某些条款少量修改时，只改变状态号，当修改内容较多或对质量管理体系改变较大时，由管理者代表决定是否换版。换版后，原版本文件全部收回，重新发放新版本，原版本文件的正本封存，封面加盖作废章永久保存，其余副本全部销毁。执行《文件控制程序》。

0.7 质量手册修改记录

| 序号 | 修改内容 | 编制人 | 审核人 | 批准人 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量体系换版制定 | 段乃荣 | 刘克省 | 庞海 | 2024-11-20 |

0.8 条款对照表

| 质量手册条款 | GB/T 42061-2022 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | ISO 9001：2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1颁布令 | / | / | / |
| 0.2公司简介 | / | / | / |
| 0.3公司质量管理体系组织机构图 | / | / | / |
| 0.4公司质量管理体系职能分配表 | / | / | / |
| 0.5质量方针、质量目标 | / | / | / |
| 0.6任命书 | / | / | / |
| 0.7质量管理体系文件管理 | / | / | / |
| 0.8质量手册修改记录 | / | / | / |
| 0.9条款对照表 | / | / | / |
| 1.范围 | 1.范围 | 第二条 | 1.范围 |
| 2.规范性引用文件 | 2.规范性引用文件 | 第一条 | 2.规范性引用文件 |
| 3.术语和定义 | 3.术语和定义 | / | 3.术语和定义 |
| 4.质量管理体系 | 4.质量管理体系 | / | 4.组织环境 |
| 4.1总要求 | 4.1总要求 | 第三、四条 | 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 |
| 4.2文件要求 | 4.2文件要求 | / | 7.5成文信息 |
| 4.2.1总则 | 4.2.1总则 | / | / |
| 4.2.2质量手册 | 4.2.2质量手册 | 第二十四条 | / |
| 4.2.3医疗器械文档 | 4.2.3医疗器械文档 | 第二十四条 | / |
| 4.2.4文件控制 | 4.2.4文件控制 | 第二十五、二十六条 | 7.5成文信息 |
| 4.2.5记录控制 | 4.2.5记录控制 | 第二十七条 | 7.5成文信息 |
| 5.管理职责 | 5.管理职责 | / | 5.领导作用 |
| 5.1管理承诺 | 5.1管理承诺 | 第六条 | 5.1.1总则 |
| 5.2以顾客为关注焦点 | 5.2以顾客为关注焦点 | / | 5.1.2以顾客为关注焦点 |
| 5.3质量方针 | 5.3质量方针 | 第二十四条 | 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 |
| 5.4策划 | 5.4策划 | / | 6.策划 |
| 5.4.1质量目标 | 5.4.1质量目标 | 第二十四条 | 6.2质量目标及其实现的策划 |
| 5.4.2质量管理体系策划 | 5.4.2质量管理体系策划 | 第二十四条 | 6.1应对风险和机遇的措施 6.3变更的策划 |
| 5.5职责、权限与沟通 | 5.5职责、权限与沟通 | 第五条 第七、八、九条 | 5.3组织的岗位、职责和权限 |
| 5.5.1职责和权限 | 5.5.1职责和权限 |  | 5.3组织的岗位、职责和权限 |
| 5.5.2管理者代表 | 5.5.2管理者代表 |  | / |
| 5.5.3内部沟通 | 5.5.3内部沟通 |  | 7.4沟通 |
| 5.6管理评审 | 5.6管理评审 | 第六条、第七十八条 | 9.3管理评审 |
| 5.6.1总则 | 5.6.1总则 |  | 9.3.1总则 |
| 5.6.2评审输入 | 5.6.2评审输入 |  | 9.3.2管理评审输入 |
| 5.6.3评审输出 | 5.6.3评审输出 |  | 9.3.3管理评审输出 |
| 6.资源管理 | 6.资源管理 |  | 7.支持 |
| 6.1资源提供 | 6.1资源提供 |  | 7.1.1总则 |
| 6.2人力资源 | 6.2人力资源 | 第十、十一条 | 7.1.2人员 7.2能力 7.3意识 |
| 6.3基础设施 | 6.3基础设施 | 第十二~第二十条 第四十八条 | 7.1.3基础设施 |
| 6.4工作环境和污染控制 | 6.4工作环境和污染控制 |  | 7.1.4过程运行环境 |
| 6.4.1工作环境 | 6.4.1工作环境 |  | 7.1.4过程运行环境 |
| 6.4.2污染控制 | 6.4.2污染控制 |  | / |
| 6.5监视和测量资源 | / | / | 7.1.5监视和测量资源 |
| 6.6知识 | / | / | 7.1.6组织的知识 |
| 7.产品实现 | 7.产品实现 | / | 8.运行 |
| 7.1产品实现的策划 | 7.1产品实现的策划 | / | 8.1运行策划和控制 |
| 7.2与顾客有关的过程 | 7.2与顾客有关的过程 | 第六十三条 | 8.2产品和服务的要求 |
| 7.2.1与产品有关的要求的确定 | 7.2.1与产品有关的要求的确定 |  | 8.2.2产品和服务有关的要求的确定 |
| 7.2.2与产品有关的要求的评审 | 7.2.2与产品有关的要求的评审 |  | 8.2.3产品和服务有关的要求的评审 8.2.4产品和服务要求的更改 |
| 7.2.3沟通 | 7.2.3沟通 |  | 8.2.1顾客沟通 |
| 7.3设计和开发 | 7.3设计和开发 | 第二十八至三十七条、第五十四条 | 8.3产品和服务的设计和开发 |
| 7.3.1总则 | 7.3.1总则 |  | 8.3.1总则 |
| 7.3.2设计和开发策划 | 7.3.2设计和开发策划 |  | 8.3.2设计和开发策划 |
| 7.3.3设计和开发输入 | 7.3.3设计和开发输入 |  | 8.3.3设计和开发输入 |
| 7.3.4设计和开发输出 | 7.3.4设计和开发输出 |  | 8.3.5设计和开发输出 |
| 7.3.5设计和开发评审 | 7.3.5设计和开发评审 |  | 8.3.4设计和开发控制 |
| 7.3.6设计和开发验证 | 7.3.6设计和开发验证 |  | 8.3.4设计和开发控制 |
| 7.3.7设计和开发确认 | 7.3.7设计和开发确认 |  | 8.3.4设计和开发控制 |
| 7.3.8设计和开发转换 | 7.3.8设计和开发转换 |  | / |
| 7.3.9设计和开发更改的控制 | 7.3.9设计和开发更改的控制 |  | 8.3.6设计和开发更改 |
| 7.3.10设计和开发文档 | 7.3.10设计和开发文档 |  | / |
| 7.4采购 | 7.4采购 | 第三十九到第四十四条 | 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 |
| 7.4.1采购过程 | 7.4.1采购过程 |  | 8.4.1总则 8.4.2控制类型和程度 |
| 7.4.2采购信息 | 7.4.2采购信息 |  | 8.4.3提供给外部供方的信息 |
| 7.4.3采购产品的验证 | 7.4.3采购产品的验证 |  | 8.4.2控制类型和程度 |
| 7.5生产和服务提供 | 7.5生产和服务提供 | / | 8.5生产和服务提供 |
| 7.5.1生产和服务提供的控制 | 7.5.1生产和服务提供的控制 | 第四十五至四十六条、第五十条 | 8.5.1生产和服务提供的控制 |
| 7.5.2产品的清洁 | 7.5.2产品的清洁 | 第四十七条 | / |
| 7.5.3安装活动 | 7.5.3安装活动 | 第六十五条 | / |
| 7.5.4服务活动 | 7.5.4服务活动 | / | 8.5.5交付后的活动 |
| 7.5.5无菌医疗器械的专用要求 | 7.5.5无菌医疗器械的专用要求 | / | / |
| 7.5.6生产和服务提供过程的确认 | 7.5.6生产和服务提供过程的确认 | 第四十九条 | 8.5.1生产和服务提供的控制 |
| 7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 | 7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 | / | / |
| 7.5.8标识 | 7.5.8标识 | 第五十一、五十二条 | 8.5.2标识和可追溯性 |
| 7.5.9可追溯性 | 7.5.9可追溯性 | 第五十三条、第五十九条、第六十二条 | 8.5.2标识和可追溯性 |
| 7.5.10顾客财产 | 7.5.10顾客财产 | / | 8.5.3顾客或外部供方的财产 |
| 7.5.11产品防护 | 7.5.11产品防护 | 第五十五条 | 8.5.4防护 |
| 7.5.12交付后的活动 | / | 第六十四条 | 8.5.5交付后的活动 |
| 7.5.13更改控制 | / | / | 8.5.6更改控制 |
| 7.6监视和测量设备的控制 | 7.6监视和测量设备的控制 | 第二十三条、第五十七条 | 7.1.5监视和测量资源 |
| 8.测量、分析和改进 | 8.测量、分析和改进 | / | 9.绩效评价 |
| 8.1总则 | 8.1总则 | 第五十六条 | 9.1.1总则 9.1.3分析与评价 |
| 8.2监视和测量 | 8.2监视和测量 | / | 9.1监视、测量、分析和评价 |
| 8.2.1反馈 | 8.2.1反馈 | 第六十六条 | 9.1.2顾客满意 |
| 8.2.2抱怨处理 | 8.2.2抱怨处理 | 第七十一条 | 9.1.2顾客满意 |
| 8.2.3向监管机构报告 | 8.2.3向监管机构报告 | / | / |
| 8.2.4内部审核 | 8.2.4内部审核 | 第七十七条 | 9.2内部审核 |
| 8.2.5过程的监视和测量 | 8.2.5过程的监视和测量 | / | / |
| 8.2.6产品的监视和测量 | 8.2.6产品的监视和测量 | 第二十一、二十二、第五十八条、第六十条、第六十一条 | 8.6产品和服务的放行 |
| 8.3不合格品控制 | 8.3不合格品控制 | 第六十七至七十条 | 8.7不合格输出的控制 |
| 8.3.1总则 | 8.3.1总则 |  | 8.7不合格输出的控制 |
| 8.3.2交付之前发现不合格品的响应措施 | 8.3.2交付之前发现不合格品的响应措施 |  | 8.7不合格输出的控制 |
| 8.3.3交付之后发现不合格品的响应措施 | 8.3.3交付之后发现不合格品的响应措施 |  | 8.7不合格输出的控制 |
| 8.3.4返工 | 8.3.4返工 |  | 8.7不合格输出的控制 |
| 8.4数据分析 | 8.4数据分析 | 第七十三条 | 9.1.3分析与评价 |
| 8.5改进 | 8.5改进 | 第七十二、第七十四至七十六条 | 10持续改进 |
| 8.5.1总则 | 8.5.1总则 |  | 10.1总则 10.3持续改进 |
| 8.5.2纠正措施 | 8.5.2纠正措施 |  | 10.2不合格和纠正措施 |
| 8.5.3预防措施 | 8.5.3预防措施 |  | / |

1 范围

依据《医疗器械生产质量管理规范》及《医疗器械生产质量管理规范附录-独立软件》、ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》和ISO 13485：2016《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》，结合本公司实际情况，确立公司的质量管理体系，其目的是：证实本公司具有能力提供持续满足客户要求和适用的法规要求的医疗器械和相关服务；通过公司质量管理体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合客户要求和适用的法律法规要求，旨在增强客户满意。本公司涉及医疗器械产品生命周期的一个或多个阶段，包括医疗器械的设计和开发、生产、贮存和流通、安装或维护以及相关活动（例如技术支持）的设计和开发或提供。遵循软件生存周期过程和网络安全的基本原则和通用要求，是对独立软件生产质量管理规范的特殊要求。

公司质量管理体系的范围：公司将ISO 9001-2015、ISO 13485-2016和GB/T 42061-2022标准的各项要求全部转化为本《质量手册》对管理的各项具体要求，并按照这些要求全面地开展质量管理活动。

本手册覆盖的产品范围：21-02影像处理软件。

本手册覆盖的部门为：公司生产医疗器械软件产品的设计开发、采购、生产、检验、贮存、销售和服务全过程的质量管理活动涉及的所有部门。

对删减及不适用条款的说明：由于本公司生产的产品不属于无菌医疗器械和植入性医疗器械，因此删减了ISO13485：2016标准的“7.5.5无菌医疗器械的专用要求”、“7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求”、“7.5.9.2植入性医疗器械的专用要求”和“7.5.10 客户财产”，除此之外，包括了ISO 13485：2016标准的相关要求；ISO 9001：2015中的条款无删减。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 9000：2015 《质量管理体系 基础和术语》

ISO 9001：2015 《质量管理体系 要求》

ISO 13485：2016 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

GB/T 42061-2022 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

GB/T 42062-2022 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》

《医疗器械生产质量管理规范》 (2014年第64号)

《医疗器械生产质量管理规范附录-独立软件》

3 术语和定义

有关质量方面的术语依据“ISO 9000：2015《质量管理体系 基础和术语》”中的定义。

有关医疗器械方面的术语依据“ISO 13485：2016《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》”中的定义。

有关独立软件方面的术语依据《医疗器械生产质量管理规范附录-独立软件》中的定义。

本公司内部使用的术语在相关文件中作出规定。

4 质量管理体系

4.1 总要求

公司应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

由于相关方对公司稳定提供符合客户要求及适用的法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司应确定：

a）与质量管理体系有关的相关方，包括供方、监管机构、委托加工部件方、客户、医疗机构、技术服务机构等。

b）与质量管理体系有关的相关方的要求。这些要求应在合同中或合作协议中予以明确。

另外公司应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。

4.1.1 公司应按照《医疗器械生产质量管理规范》及医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则、ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》和GB/T 42061-2022《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》要求，建立、实施和保持质量管理体系，形成文件的所有要求、程序、活动或安排，并保持其有效性。应将其在适用的法规要求下所承担的一个或多个角色形成文件。承担的角色可包括制造商、授权代表、进口商或经销商。

4.1.2 公司属于制造商，应建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需的过程及其相互作用。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；

e）分配这些过程的职责和权限；

f）应用基于风险和机遇的方法控制质量管理体系所需的适当过程；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系；

i）保持成文信息以支持过程运行；

j）保留成文信息以确信其过程按策划进行。

4.1.3 对于每个质量管理体系过程，应：

a）确定所需要的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

b）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

c）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果并保持这些过程的有效性；

d）监视、测量（适当时）和分析这些过程；

e）建立和保持所需的记录以证实符合标准和法规的要求。

4.1.4 公司应按照标准要求和适用的法规要求管理这些质量管理体系过程。更改这些过程应：

a）评价过程更改对质量管理体系的影响；

b）评价过程更改对该质量管理体系中所生产的医疗器械的影响；

c）按照标准要求和适用的法规要求进行控制。

4.1.5 公司选择将影响产品符合要求的任何过程外包时（比如计量、运输服务），应监视这类过程并确保对其进行控制（此类情况发生时执行《采购控制程序》）。应保留外包过程符合标准要求、客户要求和适用的法规要求的责任。控制应与所涉及的风险和对外部方满足要求的能力相适应。控制应包括书面质量协议。

4.1.6 公司应将用于质量管理体系的计算机软件应用的确认程序形成文件，建立《计算机软件应用确认程序》。在软件首次使用之前应对软件应用进行确认，适当时，软件或其应用更改后也应对软件应用进行确认。与软件确认和再确认有关的特定方法和活动应与软件使用有关的风险相适应。应保留这些活动的记录。若产品生产检验过程中用到计算机软件，则需要进行验证或者确认。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

质量管理体系文件应包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求的形成文件的程序和记录；

d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；

e）国家或地区法规要求规定的其他文件。

4.2.2.1 本公司质量管理体系文件分为四个层次：

a）第一层次：质量手册。应对质量管理体系作出规定。

b) 第二层次：程序文件。规定了实施质量管理体系所涉及的质量活动要求，明确了目的、适用范围、职责、工作程序和相关文件，是质量手册内容的扩展和支持性文件。根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，包含规范所规定的各项程序文件。

c) 第三层次：作业指导书、规范。可分为：

管理制度文件，包括管理类文件：如管理制度、岗位职责、任职要求等；

技术文件，包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件；

外来文件，包括公司适用的国家及行业标准、法律法规、规章规范等；

- 第四层次：记录、表格。质量记录：包括质量管理体系运行的所有表格。

4.2.1.2 公司质量管理体系文件的详细程度取决于：

a）公司的规模和类型；

b）过程的复杂程度和相互作用；

c）员工的能力(如员工所受培训的多少, 教育程度的高低，技术的熟练程度和经验的丰富与否)；

d）适用的法规要求；

e）文件可采用任何形式或类型的媒介。

4.2.2 质量手册

质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册包括：

a）质量管理体系的范围，包括任何删减或不适用的详细说明和正当理由；

b）质量管理体系的形成文件的程序或对其引用；

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；

d）概述了质量管理体系的文件结构；

e）公司质量方针、质量目标、组织机构及职责、质量管理体系要求。

4.2.3 医疗器械文档

公司应对每个医疗器械类型或医疗器械族建立和保持一个或多个文档，文档包含或引用形成的文件以证明符合标准要求和适用的法规要求。文档的内容应包括但不限于：

a）医疗器械的概述、预期用途/预期目的和标记，包括所有使用说明；

b）产品规范；

c）制造、包装、贮存、处理和流通的规范或程序；

d）测量和监视程序；

e）维修程序；

f）适当时，安装要求和服务程序。

4.2.4 文件控制

公司建立《文件控制程序》，系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管理体系文件。规定质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管、销毁、标识、贮存方式和地点、保存期限和处置方式等，并保留相应的文件分发、撤销、复制和销毁记录，对质量管理体系文件予以控制，以确保：

a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到评审和批准；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c）确保文件的现行修订状态和更改得到识别；

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本，已撤销或作废的文件应当进行标识，防止误用；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止文件的损坏或丢失；

h）防止作废文件的非预期使用，对这些文件进行适当的标识；

i）应确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料。

j）应至少保存一份作废的文件，并规定其保存期限。这个期限应确保至少在公司所规定的医疗器械寿命期内，可以得到这些医疗器械的制造和试验的文件，但不要少于记录或适用法规要求所规定的保存期限。本公司产品为软件产品，寿命期为5年，因此规定与产品实现有关的文件至少保存7年。

4.2.5 记录控制

记录是一种特殊形式的文件，是提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。公司建立《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保管、安全和完整性、检索、保留时间和处置所需的控制。

a）按照适用的法规要求，对记录中包含的保密健康信息规定并实施保护方法；

b）记录应保持清晰、完整、易于识别和检索，防止破损和丢失。记录的更改应保持可识别；

c）记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性；

d）记录不得随意涂改或销毁，更改记录应当签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的理由；

记录的保存期限至少相当于医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，或符合相关法规要求，并可追溯。本公司产品为软件产品，寿命期为5年，因此规定与产品实现有关的记录至少保存7年。

5 管理职责

5.1 管理承诺

企业负责人通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并保持其有效性的承诺提供证据：

a）对质量管理体系的有效性负责；

b）向组织传达满足客户以及适用的法规要求的重要性；

c）制定质量方针和确保制定质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致；

d）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；

e）促进使用过程方法和基于风险的思维；

f）确保质量管理体系所需的资源是可获得的，确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境；

g）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

h）确保质量管理体系实现预期结果；

i）促使人员积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；

j）推动改进；

k）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

i）组织管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进；

m）是医疗器械产品质量的主要责任人；

n）应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产；

o）任命管理者代表，明确规定管理者代表的职责权限；

p）批准质量管理体系文件；

q）确定公司的组织机构，并明确和赋予各部门有关质量工作的职责和权限，确定所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作人员的相互关系，并确定完成这些任务所必要的独立性和权限。

5.2 以客户为关注焦点

企业负责人应通过确保以下方面，证实其以客户为关注焦点的领导作用和承诺：

a）识别和理解客户当前的和未来的要求；

b）将客户的要求转化为产品的要求并予以实现，满足客户要求并争取超越客户的期望；

c）对提供给客户的产品是否满足客户的要求进行监视，以保证其要求得到满足；

d）确定、理解并持续地满足客户要求以及适用的法律法规要求；

e）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强客户满意能力；

f）始终致力于增强客户满意。

5.3 质量方针

企业负责人应制定、实施和保持质量方针，确保质量方针：

a）遵守国家相关的法律法规、行业规范，实施严格的管理，与组织的宗旨相适应，并支持其战略方向；

b）包括对满足顾客要求和法规要求、保持质量管理体系有效性和持续改进质量管理体系的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架；

d）在组织内得到沟通、理解和应用；

e）在持续适宜性方面得到评审；

f）可获取并保持成文信息；

g）适宜时，可为有关相关方所获取。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

企业负责人以质量方针为框架，确定质量目标，对各职能部门的质量目标进行分解，其内容包括满足产品要求所需的内容，是可测量的。公司的年度质量目标及测量要求见公司的《年度质量目标分解》。

在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应：

a）与质量方针保持一致；

b）可测量、可评估；

c）包括满足适用的法规要求和产品要求所需的内容；

d）在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；

e）予以监视、沟通；

f）有具体的方法、程序来保障；

g）适时更新。

策划如何实现质量目标时，应确定：

a）要做什么；

b）需要什么资源；

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果。

5.4.2 质量管理体系策划

企业负责人应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系要求，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的主要输入内容包括：质量方针、质量目标、适用的法规要求、质量管理体系标准、所要求的变更（如管理评审的结果和/或纠正和预防措施）。质量管理体系策划的主要输出内容包括：质量手册和支持性文件、差距分析、措施计划和措施计划的结果。

5.4.2.1 应对风险和机遇的措施

在策划质量管理体系时，应考虑公司的内外部环境因素，并确定需要应对的风险和机遇，以：

a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）预防或减少不利影响；

d）实现改进。

5.4.2.2 应对风险和机遇应策划

a）应对这些风险和机遇的措施；

b) 如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；

c）如何评价这些措施的有效性。

5.4.2.3 应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应,故应：

a）通过信息充分的决策，应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或保留风险。

b）机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术和其他可行之处，以应对组织或其客户的需求。

5.4.2.4 变更的策划

当确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，应考虑：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

5.5.1.1 企业负责人应确保职责和权限得到规定、形成文件并在组织内沟通。应将所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员的相互关系形成文件，并应确保其完成这些任务所必要的独立性和权限。企业负责人应确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。企业负责人应分配职责和权限，审批培训计划以及：

a) 对质量管理体系的有效性负责；

b) 负责指定专人和部门负责相关法律法规的收集，确保相应法律法规在企业内部贯彻和执行，向组织传达满足客户以及适用的法规要求的重要性；

c) 制定质量方针和确保制定质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致；

d) 确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；

e) 促进使用过程方法和基于风险的思维；

f) 确保质量管理体系所需的资源是可获得的，确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境；

g) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

h) 确保质量管理体系实现预期结果；

i) 促使人员积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；

j) 推动改进；

k) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

l) 组织管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进；

m) 是医疗器械产品质量的主要责任人；

o) 应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产；

p) 任命管理者代表，明确规定管理者代表的职责权限；

q) 批准和颁布质量手册；

r) 确定公司的组织机构，并明确和赋予各部门有关质量工作的职责和权限，确定所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作人员的相互关系，并确定完成这些任务所必要的独立性和权限。

5.5.1.2 管理者代表：

a）确保将质量管理体系所需的过程形成文件；

b）确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

c）向企业负责人报告质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；

d）确保组织内提高满足适用的法规要求、质量管理体系要求和客户要求的意识；

e）负责与质量管理体系有关的外部事宜的联络；

f）负责审核质量管理体系文件；

g）负责审批内部质量管理体系审核中出现的不合格项的纠正、预防措施，主持内部质量管理体系审核；

h）负责配合企业负责人做好管理评审工作，收集整理管理评审资料；

i）负责对质量管理体系文件和记录进行控制；

j）负责组织内部审核工作和管理评审的准备工作，对内部审核和管理评审中提出的问题督促有关部门制定纠正措施，并组织对纠正措施的结果进行验证；

k）负责公司质量管理体系实施监督检查，对质量目标的完成情况实施定期检查；

l）负责收集各部门的数据，并进行统计与分析，对分析的结果制定改进措施，实施改进；负责纠正与预防措施的监督实施；

m）负责协助企业负责人制定质量方针，向最高管理者汇报质量体系情况。

n）负责汇总管理公司的知识，实现知识共享，并不断更新知识。

5.5.1.3 采购

a）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；

b）掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；

c）会同库管确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；

d）根据销售计划，制定物资供应计划并组织实施；

e）汇总各部门的采购申请，编制采购作业计划；

f）选择、评审、管理供应商，建立和更新供应商档案、《合格供方名单》。

5.5.1.4 库房

a）对出入库物资进行检查、核对，以保证出入库的准确性；

b）对入库品进行批号标识，并按要求分规格、分客户、分批贮存，以保证出库时的“先进先出”，并能满足追溯的要求；

c）定期对在库品进行盘存，以保证帐、卡、物相一致；

d）负责对库房维护环境进行检查；

e）负责对产品一般清洁维护；

f）负责对客户财产识别、验收、维护和保护，并保留相关记录；

g）负责对产品的防护。

5.5.1.5 综合部

a）负责人员招聘、绩效考核，员工培训组织及实施；

b）负责人力资源的规划，组织明确岗位人员能力要求、岗位能力评价，确保提供符合公司发展的人力资源；

c）负责工作环境维护，确保工作环境符合公司要求；负责计量器具的归口管理，负责计量器具检定的联系和管理，负责计量器具使用的监督管理,负责监督检查在用的计量器具是否符合规定周期。

d）负责综合事务的管理工作，收发行政规章制度；

e）负责组织员工健康体检，并建立人员健康档案。

5.5.1.6 生产部

a）负责产品实现所需过程进行策划；

b）制定生产计划并实施；

c）负责编写与本部门有关的质量记录和技术文件，负责生产过程记录的填写、控制和保存；

d）制定生产流程并确定工艺要求；

e）对所用设施设备的申购、使用、维护保养、登记入账等管理，填写设施设备相关记录；

f）负责对基础设施、工作环境定期维护；

g）对生产过程质量控制，参与不合格品的评定，及生产过程中不合格品的处置；

h）负责生产车间的环境卫生、对生产区进行维护，负责电脑等设备的验收、登记、维护保养及保管档案；

i）负责生产过程中产品状态标识、生产过程中不合格品的识别和标识、可追溯的管理及控制；

j）组织生产过程的培训。

5.5.1.7 技术部

a）按照公司的要求进行新产品的策划；

b）负责技术可行性的建议、调研及组织立项产品的设计和开发，收集相关资料以及与企业生产产品相关的技术标准；

c) 负责产品的设计和程序的编写；

d）负责组织对设计进行评审、验证、确认和更改；

e）组织风险管理活动；

f）负责编写与本部门有关的质量记录和技术文件，参与质量体系的建立、策划和重大质量决策，编写及保存产品技术文档；

g）对生产人员进行新开发产品的培训；

h）负责编制新产品所需物料的采购技术要求。

5.5.1.8 销售部

a）负责编写与本部门有关的质量记录和技术文件，参与质量体系的建立、策划和重大质量决策；

b）负责与客户沟通、收集、整理、传达反馈的产品质量或服务质量的信息，接收、调查、传递客户抱怨和客户投诉信息，处理客户抱怨和客户投诉；

c）负责组织市场需求的调研活动，提出市场可行性的建议，并负责设计和开发期间与客户的沟通；

d）负责在产品的交付前、交付、售后对客户进行产品介绍、培训服务；

e）收集、分析公司对客户满意度的调查；

f）负责收集客户信息、开发潜在客户；

g）负责与代理公司签订协议，与直销用户签订合同或订单，及组织合同评审；

h）负责起草正式标书，负责产品的招投标工作。

5.5.1.9 质量部

a）负责组织编写与本部门有关的体系文件和记录，参与质量体系的建立、策划和重大质量决策；

b）负责对基础设施、工作环境和库房环境维护情况进行检查；

c）负责设计产品状态标识、设备状态标识、区域标识等，监督标识的执行情况，负责实现可追溯性要求；

d）负责本部门过程的监视和测量，监督各部门过程的监视和测量的实施；

e）负责对采购物料、过程产品、最终产品及成品的检验工作，填写相应检验记录，对检验记录和报告的准确性负责，对产品质量独立行使否决权；

f）负责监视测量设备的使用、维护保养，负责建立监视测量设备的检定计划和台账，负责监视测量设备在使用、贮存、维护期间的防护以及对失准设备和其测量结果采取必要措施；

g）负责对采购物料、过程产品、最终产品及交付或开始使用后的不合格品进行识别、标识、组织评审及处置；

h）参与研发产品的产品设计验证及性能验证；

i）参与对供方质量保证能力的审查和确认；

j）负责组织内审，纠正与预防，跟踪、评价客户抱怨处理情况和客户投诉处理情况；

k）负责不良事件跟踪和向监管机构上报；

l）负责统计相关质量数据并进行分析、改进；

m）负责对生产和服务进行的更改组织相关人员进行评审，保留更改结果、授权更改人员、根据评审采取措施的记录。

n）负责组织质量体系文件、资料的收集、发放管理和更改控制；

o）负责质量记录的归口管理并监督、检查执行情况，归档管理；

p）负责收集、整理、保存、更新与企业生产、经营有关的法律法规等其它相关资料。

5.5.2 管理者代表

企业负责人应任命管理者代表，管理者代表应具有的职责和权限见5.5.1.2。

5.5.3 内部沟通

5.5.3.1 企业负责人应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。沟通的方式可有内审、管理评审、质量例会、小组简报、会议、培训、谈话、布告栏、内部刊物、电子邮件、互联网等。

5.5.3.2 确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

a）沟通什么；

b）何时沟通；

c）与谁沟通；

d）如何沟通；

e）由谁负责沟通。

5.6 管理评审

5.6.1 总则

公司建立《管理评审控制程序》，企业负责人每年度应至少组织一次管理评审会议，通常在内审之后进行，由管理者代表编制《管理评审计划》报企业负责人审批。企业负责人主持管理评审会，以确保其持续的充分性、适宜性、有效性，并与组织的战略方向一致。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。保留管理评审的记录。

5.6.2 评审输入

管理评审的输入应包括（但不限于）由以下方面产生的信息：

a）客户满意和有关相关方的反馈；

b）抱怨处理；

c）向监管机构的报告；

d）审核；

e）过程的监视和测量以及绩效；

f）产品的监视和测量以及符合性；

g）质量目标的实现程度；

h）不合格、纠正措施和预防措施；

i）以往管理评审的跟踪措施；

j）可能影响质量管理体系的变更的内外部环境因素变化；

k）改进的建议；

l）适用的新的或修订的法规要求；

m）资源的充分性；

n）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

o）外部供方的绩效。

管理者代表对上述信息进行收集汇总，在管理评审会议前报企业负责人。

5.6.3 评审输出

管理评审的输出应予记录，并包括经评审的输入与以下方面有关的任何决定和措施：

a）保持质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性所需的改进；

b）与客户要求有关的产品的改进；

c）响应适用的新的或修订的法规要求所需的更改；

d）资源需求；

e）质量方针适宜性及新一年度质量目标。

- 质量部对上述改进措施应进行跟踪和验证，并保留成文信息，作为管理评审结果的证据。成文信息应包括管理评审计划、管理评审报告以及相关改进措施。管理评审报告中应包括对法规符合性的评价。

6 资源管理

6.1 资源提供

企业负责人应确定并提供实施质量管理体系，并保持其有效性所需的资源以及满足适用的法规要求和客户要求、满意度所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。应考虑：

a）现有内部资源的能力和局限；

b）需要从外部供方获得的资源。

6.2 人力资源

6.2.1 要求

a）企业负责人根据公司的组织机构、部门职责以及各岗位的需求配备所需的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程；综合部负责组织制定《岗位任职资格说明》，对岗位人员的职责和能力要求作出规定。

b）软件开发、测试、维护人员应当具备与岗位职责要求相适宜的专业知识、实践经验和工作能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。

c）综合部基于适当的教育、培训，技能和经验，确保从事影响产品质量工作的这些人员是胜任的；

d）公司建立《人力资源控制程序》，规定确立能力、提供所需的培训和确保人员的意识等一个或多个过程。

e）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；

f）提供培训或采取其他措施以获得或保持必要的能力；

g）评价所采取措施的有效性；

h）确保组织的人员认识到所从事活动的关联性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；

i）保留教育、培训、技能和经验的适当记录；

j）对于提供培训或采取其他措施的有效性的检查方法应与工作相关的风险相适应；

k）生产部和质量部负责人不得互相兼任；黑盒测试应当保证同一软件项的开发人员和测试人员不得互相兼任；

l）生产部、技术部和质量部负责人等主要人员应当熟悉医疗器械相关法律法规，具有质量管理的实践经验，有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理；

m）配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，具有相应的质量检验机构或者专职检验人员；

n）从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关理论知识和实际操作技能；用户测试人员应当具备适宜的软件产品使用经验，或经过培训具备适宜的软件产品使用技能；

o）从事影响产品质量工作的人员，公司应当对其健康进行管理，并建立健康档案。

根据质量管理体系规定的职责、所从事的工作对人员能力的要求，采取培训和其它方式以确保员工能够胜任其工作。公司通过编制《人力资源控制程序》对员工培训予以控制。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及其如何为实现质量目标做出贡献。保留教育、培训、技能和经验的记录。

6.2.2 公司应确保在其控制下工作人员知晓：

a）质量方针；

b）相关的质量目标；

c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；

d）不符合质量管理体系要求的后果。

6.3 基础设施

为达到符合产品要求、防止产品混淆和确保产品有序处理，公司对所需的基础设施的要求建立《基础设施控制程序》。

6.3.1 基础设施应包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施；

b）过程设备（硬件和软件）；

c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

当维护活动或缺少维护活动可能影响产品质量时，应将此类维护活动的要求包括执行维护活动的时间间隔形成规定，建立《设备管理制度》。适当时，要求应适用于生产设备、工作环境控制设备和监视和测量设备。应保留此类维护的记录。

6.3.2 基础设施应满足：

a）厂房与设施应当符合产品的生产要求；

b）生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍；

c）厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用；

d）产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证；

e）确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响，厂房有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件；

f）基础设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要的措施，有效防止昆虫或者其他动物进入。对厂房与设施的维护和维修不得影响产品质量；

g）生产区应当有足够的空间，与生产规模、品种相适应；

h）库房区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等的贮存条件和要求，按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控；
    i）应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施；应当在软件生存周期过程持续提供充分、适宜、有效的软件开发和测试环境，包括软硬件设备、开发测试工具、网络等资源以及病毒防护、数据备份与恢复等保证措施；

j）配备与所生产产品的规模相匹配的生产设备、工艺装备，确保有效运行；

k）生产设备的设计、选型、安装、维修和维护符合预定用途，便于操作、清洁和维护。生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用；

l）建立设备操作规程，规定设备的使用、清洁、维护和维修，并保存相应的设备操作记录。软件开发和测试环境维护应当形成文件，确定软件开发和测试环境定期验证、更新升级、病毒防护等活动要求，保持相关记录。

6.4 工作环境和污染控制

6.4.1 工作环境

公司建立《工作环境控制程序》，确保所需的工作环境能够符合产品要求。根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。如果工作环境条件可能对产品质量有不良影响，应按工作环境要求监视和控制工作环境。应：

a) 对特定人员的健康、清洁和服装要求形成《人员健康管理制度》，此类人员与产品或工作环境间的接触可能影响医疗器械的安全或性能；

b) 确保需要在工作环境内的特殊环境条件下临时工作的所有人员是胜任的或在胜任人员监督下工作；

c) 生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准要求。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对医疗器械的生产造成污染。行政区、生活区和辅助区的总体布局应当合理，不得对生产区有不良影响。厂区应当远离有污染的空气和水等污染源的区域。

6.4.2 污染控制

- 本公司为软件产品，不适用此条款。

- 6.4.3 确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。适当的过程运行环境包括是人文因素与物理因素的结合，例如：

- a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

- b）心理因素（减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定）；

- c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

6.5 监视和测量资源

6.5.1 总则

当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。公司应确保所提供的资源：

a）适合所开展的监视和测量活动的特定类型；

b）得到维护，以确保持续适合其用途。

保留适当成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。

6.5.2 测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，保留作为校准或验证依据的成文信息；

b）予以标识，以确定其状态；

c）予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。

当发现测量设备不符合预期用途时，质量部确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。

6.5.3 配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应建立设备操作规程。质量部建立检验仪器和设备的使用、校准、维护保养和维修等情况的记录。配备适当的计量器具。计量器具的量程和精度应当满足使用要求，标明其校准有效期，并保存相应记录。

6.6 知识

6.6.1 公司确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司持续审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。

6.6.2 知识通常从公司经验中获得，是为实现公司的目标所使用和共享的信息。知识可以基于：

a）内部来源（例知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训；获取和分享未成文的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；

b）外部来源（例标准；学术交流；专业会议；从客户或外部供方收集的知识）。

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.1.1 公司策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。

7.1.2 在产品实现过程中，将风险管理的一个或多个过程形成规定，建立《风险管理控制程序》。保留风险管理活动的记录。

7.1.3 在策划产品实现过程中，适当时，应确定以下方面的内容：

a）产品的质量目标和要求，应具有的质量特性和技术要求，并应能满足顾客需求和法律法规要求；

b）针对产品确定过程、文件和提供资源的需求，包括基础设施和工作环境；

c）针对产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验、搬运、贮存、经销和可追溯性活动以及产品接受准则；

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

以上要求应用到特定的过程时，制定文件对所需的质量管理体系过程（包括产品实现过程）和资源做出规定。此类文件统称为质量计划，例如：设计和开发计划，产品设计转化的计划，生产计划、采购计划，售后服务计划等。

7.1.4 策划的输出应适合于组织的运作方式。

7.1.5 控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

7.1.6 确保外包过程受控。

7.2 与客户有关的过程

7.2.1 与产品有关的要求的确定

销售部负责接收顾客的订货要求，并对顾客的真实需求进行识别和确认，包括：

a）客户规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b) 客户未明示但众所周知的规定用途或预期用途所必须的要求；

c) 与产品有关的适用的法规要求；

d) 确保医疗器械的特定性能和安全使用所需的任何用户培训；

e) 公司确定的任何附加要求。

公司针对特定的产品、项目或合同确定的与产品有关的要求必须形成文件。此类文件一般为向顾客做出提供产品的承诺文件，如：投标书、合同或订单等。

7.2.2 与产品有关的要求的评审

评审与产品有关的要求。为此公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，对评审活动及其控制做出明确的规定。评审应在向客户做出提供产品的承诺（如：投标、接受合同或订单以及接受合同或订单的更改）之前进行并确保：

- 产品要求在合同或订单中已得到规定；

- 与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决；

- 满足适用的法规要求；

- 规定所有用户培训是可获得的或按照计划可获得的；

- 公司有能力满足规定的要求；

- 评审的结果及评审所引起的措施应予以记录；

- 若客户提供的要求没有形成文件，公司应在接受客户要求前对客户要求进行确认；

- 当产品要求发生变更时，销售部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

7.2.3 沟通

7.2.3.1 公司建立《与客户有关的过程控制程序》，销售前对以下方面与客户的沟通进行策划：

a）产品信息；

b）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

c）客户反馈，包括抱怨；

d）忠告性通知；

e）处置或控制客户财产；

f）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。

7.2.3.2 顾客要求已被识别和确定后，与顾客达成口头协议或签定书面合同，并及时问询顾客有哪些附加要求。建立销售记录，并满足可追溯要求。销售记录至少包括医疗器械的名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。

7.2.3.3 产品交付后，及时得到顾客的反馈信息，问询顾客对产品的满意程度，以及所需要的服务。

7.2.3.4忠告性通知

公司建立并保持《产品召回控制程序》、《不良事件监测和再评价控制程序》和《忠告性通知发布控制程序》，保证在任何时候和情况下执行公告医疗器械注意事项、发布医疗器械忠告性通告和召回产品、将有关情况报告当地和/或国家的主管部门等制度。对符合报告准则的事件通知行政主管部门，对已经出厂的产品不符合预期用途，特别是产品在使用过程中的对患者、医务人员潜在的伤害或违反法律法规要求时，公司必须根据产品问题严重程度，决定是否有必要启动公告医疗器械注意事项、发布忠告性通告、执行产品招回、将有关情况报告当地和/或国家的主管部门程序。

7.3 设计和开发

7.3.1 总则

公司建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供，建立《设计和开发控制程序》，对设计开和发过程进行控制。至少应包括：

a）应当结合软件生存周期模型特点建立软件生存周期过程控制程序并形成文件，确定软件开发策划、软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、软件更新、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、软件发布、软件部署、软件停运等活动要求。

b）软件生存周期过程质量保证活动要求应当与软件安全性级别相适宜。软件安全性级别应当在采取风险控制措施之前，结合软件的预期用途、使用场景和核心功能进行综合判定，并仅可通过外部风险控制措施降低级别。

c）应当依据风险管理控制程序实施软件风险管理活动，结合产品识别、分析、评价、控制和监测软件功能、接口、用户界面、现成软件、网络安全等风险，并贯穿于软件生存周期全过程。

d）软件配置管理应当建立控制程序并形成文件，规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控制要求，确定配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量，并贯穿于软件生存周期全过程。

e）软件版本控制应当基于合规性要求确定软件版本命名规则，涵盖软件、现成软件、网络安全的全部软件更新类型，各字段含义应当明确且无歧义无矛盾。软件版本变更应当符合软件版本命名规则的要求。

f）软件可追溯性分析应当建立控制程序并形成文件，涵盖现成软件、网络安全的控制要求，形成软件可追溯性分析报告以供评审。使用可追溯性分析工具保证软件开发、软件更新过程满足可追溯性要求，并贯穿于软件生存周期全过程。

g）现成软件使用应当形成文件，确定风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、软件更新、配置管理、文件与记录控制、网络安全保证等活动要求。遗留软件还应当确定现有文件、上市后使用情况、用户投诉、不良事件、召回情况等评估活动要求。使用开源软件应当遵循相应开源许可协议。

7.3.2 软件开发策划

应当确定软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动计划，形成相关文件和记录，并适时更新。软件开发策划应当保证软件开发和测试的人员及环境与软件开发要求相适宜。

7.3.3 软件需求分析

应当综合分析法规、标准、用户、产品、功能、性能、接口、用户界面、网络安全、警示提示等软件需求，确定风险管理、可追溯性分析、现成软件使用评估、软件确认测试计划创建、评审等活动要求，形成软件需求规范和评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析软件需求与风险管理、软件需求与产品需求的关系。

7.3.4 软件设计

应当依据软件需求规范实施软件体系架构、功能、性能、算法、接口、用户界面、单元、网络安全等设计，确定风险管理、可追溯性分析、现成软件使用评估、软件验证测试计划创建、评审等活动要求，形成软件设计规范和评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析软件设计与软件需求之间的关系。

7.3.5 软件编码

应当依据软件设计规范实施，确定源代码编写与注释、现成软件使用、可追溯性分析、各级测试用例创建、评审等活动要求，形成评审记录，并适时更新。源代码编写与注释应当符合软件编码规则文件的要求。测试用例应当保证软件验证与确认测试的充分性、适宜性、有效性。可追溯性分析此时应当分析源代码与软件设计、源代码与测试用例的关系。

7.3.6 软件验证

应当确定源代码审核、静态分析、动态分析、单元测试、集成测试、系统测试、评审等活动要求，涵盖现成软件、网络安全的验证要求，并保持相关记录。白盒测试应当确定语句、判定、条件、路径等测试覆盖率要求，并与软件安全性级别相适宜。

7.3.7 单元测试、集成测试、系统测试

应当依据相应测试计划实施，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，确定缺陷管理、风险管理、可追溯性分析、评审等活动要求，形成相应软件测试记录、测试报告以及评审记录，并适时更新。可追溯性分析此时应当分析各级测试用例与软件设计、系统测试与软件需求、系统测试与风险管理的关系。

7.3.8 软件确认

应当确定用户测试、临床评价、评审等活动要求，涵盖现成软件、网络安全的确认要求，并保持相关记录。保证软件满足用户需求和预期目的，且软件已知剩余缺陷的风险均可接受。

7.3.9 用户测试

应当依据用户测试计划在真实使用环境或模拟使用环境下实施，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，确定缺陷管理、风险管理、可追溯性分析、评审等活动要求，形成用户测试记录、测试报告以及评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析用户测试与用户需求、用户测试与风险管理的关系。

7.3.10 软件更新

应当形成文件，涵盖现成软件、网络安全的变更控制要求，确定软件更新请求评估、软件更新策划、软件更新实施、风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、评审、用户告知等活动要求，形成相关文件和记录并经批准，适时更新并经批准。软件版本变更应当与软件更新情况相匹配。验证与确认应当根据软件更新的类型、内容和程度实施相适宜的回归测试、用户测试等活动。

7.3.11 软件缺陷管理

应当形成文件，确定软件缺陷评估、软件缺陷修复、回归测试、风险管理、配置管理、评审等活动要求，形成软件缺陷分析报告以供评审。使用缺陷管理工具保证软件质量，并贯穿于软件生存周期全过程。

7.3.12 设计和开发更改的控制

7.3.12.1 公司建立《设计和开发控制程序》，对设计和开发的更改进行控制。确定更改对于医疗器械功能、性能、可用性、安全、适用的法规要求及其预期用途等的重要程度。

7.3.12.2 识别设计和开发的更改，更改在实施之前应经评审、验证、适当时确认、批准。

7.3.12.3 设计和开发的更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和在制品或已交付产品以及风险管理的输入或输出和产品实现过程的影响。更改的结果如果对已售出产品造成影响，需执行《顾客反馈控制程序》。

7.3.12.4 设计和开发更改的评审记录应符合以下要求：

a）应当包括更改对产品组成部分和已交付产品的影响；

b）设计和开发更改的实施应符合医疗器械产品注册的有关规定；

c）设计更改的内容和结果涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容时，应当进行风险分析，并按照相关法规的规定，申请变更注册（备案），以满足法规的要求。

7.3.12.5 当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。

7.3.12.6 保留更改及其评审和任何必要的措施的记录。

7.3.13 设计和开发文档

7.3.13.1 对每一医疗器械类型或医疗器械族保留设计和开发文档。该文档包括或引用为证明符合设计和开发要求所形成的记录与设计和开发更改的记录。

7.3.13.2 在包括设计和开发在内的产品实现全过程中，制定风险管理的要求并形成文件，保持相关记录。风险管理文件和记录应符合以下要求：

a）风险管理应当覆盖开发的产品实现的全过程；

b）应当建立对医疗器械进行风险管理的文件，保持相关记录，以确定实施的证据；

c）应当将医疗器械产品的风险控制在可接受水平。

7.4 采购

7.4.1 采购过程

7.4.1.1 公司建立《采购控制程序》，以确保采购的产品符合规定的采购信息，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。《采购控制程序》包括采购流程、合格供应商选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。

7.4.1.2 现成软件采购应当形成文件，根据现成软件的类型、使用方式、对产品质量影响程度，确定分类管理、质量控制、供应商审核等活动要求。采购时应当明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等，对采购信息可追溯性要求作出了明确的规定。应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等，并满足可追溯要求。

7.4.1.3 在下列情况下，应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：

a）外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分；

b）外部供方代表组织直接将产品和服务提供给客户；

c）组织决定由外部供方提供过程或部分过程。

7.4.1.4 应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向客户交付合格产品和服务的能力产生不利影响。需要：

a）确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；

b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；

c）考虑外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地满足客户要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

d）考虑外部供方实施控制的有效性；

e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

7.4.1.5 建立《供应商审核制度》，由综合部负责，其他相关部门配合的情况下，对所有供方(外购件、外协加工)进行选择和评价、再评价，再评价周期为至少每年一次。应建立评价和选择供方的准则。准则应包括：

a）基于供方提供满足组织要求的产品的能力；

b）基于供方的绩效；

c）基于采购的产品对医疗器械质量的影响；

d）与医疗器械相关风险相适应。

7.4.1.6 应对供方的监视和再评价进行策划。建立《供应商评价及再评价制度》，对供应商进行审核评价。必要时，应当进行现场审核。监视供方满足采购产品的要求的绩效。监测结果应为供方再评价过程提供输入。

7.4.1.7 对未实现采购要求的供方的处置应与所采购产品有关的风险相适应，并符合适用的法规要求。

7.4.1.8 保留供方能力或绩效的评价、选择、监视和再评价的结果及由这些活动所引起的任何必要措施的记录。

7.4.2 采购信息

7.4.2.1 拟采购产品的采购信息应表述或引用，适当时包括：

a）需提供的过程、产品和服务规范；

b）对产品接受、程序、过程和设备的要求；

c）供方人员资格要求；

d）质量管理体系要求；

e）产品和服务的放行；

f）外部供方与组织的互动；

g）组织使用的对外部供方绩效的控制和监视；

h）组织或其客户拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

7.4.2.2 云计算服务协议应当明确网络安全保证、患者数据与隐私保护等责任承担要求。

7.4.3 采购产品的验证

7.4.3.1 对采购的产品按《进货检验规程》的要求进行检验或验证或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。验证活动的范围应基于对供方评价的结果，并与采购产品有关的风险相适应。确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。

7.4.3.2 当觉察到采购产品的任何更改时，应确定这些更改是否影响产品实现过程或医疗器械最终产品。

7.4.3.3 当组织或其客户拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的活动和产品放行方法作出规定。

7.4.3.4 保留验证记录。

7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

7.5.1.1 按照建立的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。对关键工序和特殊过程的重要参数进行验证或确认，对关键工序和特殊过程的操作工进行技能的评定。公司建立《生产过程控制程序》，所有生产人员必须经过培训，执行《人力资源控制程序》。

7.5.1.2 生产和服务提供应予策划、实施、监视和控制以确保产品符合规范。适当时，生产控制应包括但不限于：

a）编制生产控制的程序和方法的文件；

b）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；

c）实施过程参数和产品特性的监视和测量；

d）获得和使用监视和测量设备；

e）对标记和包装实施规定的操作；

f）配备胜任的人员，包括所要求的资格；

g）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；

h）采取措施防止人为错误；

i）实施产品放行、交付和交付后活动。

7.5.1.3为每一台或每一批医疗器械建立并保留生产记录，包括产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或者产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容，并标明制造数量和批准销售数量，应核验和批准，并满足可追溯要求。

软件发布应当形成文件，确定软件产品文件创建、软件产品与文件归档备份、软件版本识别与标记、交付形式评估与验证、病毒防护等活动要求，保证软件发布的可重复性。

7.5.2 产品的清洁

本公司产品为软件产品，无需特殊清洁。

7.5.3 安装活动

公司已将医疗器械安装调试要求、接受准则形成了《软件系统部署说明》。销售部需在文件的指导之下进行安装调试活动，并保留医疗器械安装、调试和培训的记录。

7.5.4 服务活动

7.5.4.1 公司建立《服务过程控制程序》，规定服务程序、所涉及的材料和所涉及的测量，用于实施服务活动并验证产品要求得到满足。具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立《售后服务管理制度》，并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。

软件部署应当形成文件，确定交付、安装、设置、配置、用户培训等活动要求，保持相关记录。

软件停运应当形成文件，确定停运后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动要求，保持相关记录。

7.5.4.2 应分析由组织或其供方实施的服务活动记录：

a）以确定该信息是否作为抱怨进行处理；

b）适当时，为改进过程形成输入。

应保留组织或其供方实施服务活动的记录。

7.5.5 无菌医疗器械的专用要求

本公司产品为软件产品，不涉及无灭菌过程。

7.5.6 生产和服务提供过程的确认

7.5.6.1 当生产和服务提供过程的输出不能或不是由后续的监视或测量加以验证,并因此使问题仅在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程进行确认。确认应证实这些过程稳定地实现所策划的结果的能力。组织应将过程确认程序形成《生产和服务过程确认控制程序》，包括如下：

a) 为过程的评审和批准所规定的准则；

b) 设备鉴定和人员资格鉴定；

c) 使用特定的方法、程序和接受准则；

d) 适当时包括包含样本量原理的统计技术；

e) 记录的要求；

f) 再确认，包括再确认的准则；

g）对过程更改的批准。

7.5.6.2 当产品实现过程中有生产设备包含软件，建立《计算机软件确认控制程序》，用于生产和服务提供的计算机软件的应用在首次使用前应予确认，适当时，此类软件或其应用更改后对其应用也应予确认。有关软件确认和再确认的特定方法和活动应与软件使用有关的风险（包括对产品符合规范的能力的影响）相适应。保留确认的结果和结论以及确认所采取的必要措施的记录。若产品生产检验过程中用到计算机软件，则需要进行验证或者确认。

7.5.7 灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求

本公司产品为软件产品，无灭菌过程。

7.5.8 标识

7.5.8.1 公司建立《产品标识控制程序》，并在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，进行标识，防止混用和错用。

7.5.8.2 在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态，防止不合格中间产品流向下道工序。在产品的生产、贮存、服务的全过程中应保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验或经授权让步放行的产品才能被发送、使用。

7.5.8.3 本公司产品的唯一标识是产品编号。

7.5.8.4 产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求。

7.5.8.5 对用户使用后返回、展示用的样品返回、返回进行维修产品进行标识以确保返回的医疗器械均能被标识，且能与合格产品区分开来。销售部对返回需进行维修的售出产品，填写《售后维修记录》，维修后质量部进行检验，销售部将检验合格的产品向用户发货并保存记录。

7.5.9 可追溯性

7.5.9.1 总则

公司建立《产品的可追溯性控制程序》，应依据适用的法规要求规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录。

a) 产品追溯范围：向前追溯A类、B类物料的供方和批号，向后追溯到销售日期、医院和代理商。

b) 追溯的途径：

销售记录－成品检验记录－批生产记录－领料单－入库单－进货检验记录－采购记录－供方，向后可以追溯到第一收货人(通过发货单、销售台帐)。保持每一批医疗器械生产记录标明生产数量和销售数量。

c) 追溯的方法：通过产品批号或编号进行追溯。

质量部负责保存进厂、过程、成品和包装的检验记录，以便进行追溯。

库管负责入库单、出库单、产品编号、交付日期等记录，以便进行追溯。

销售部负责保存销售台帐、货运包装接收人的名字及地址，以便进行追溯。

公司产品销售后保留完整的销售记录、生产及检验记录、采购记录，以追溯到供方和最终用户。保留产品的生产批次、生产日期、产品编号记录，并将该信息填写进销售记录中。确保实现到最终用户的追溯。

7.5.9.2 植入性医疗器械的专用要求

本公司产品为软件产品，不涉及。

7.5.10 客户财产

本公司的顾客财产为退回维修的产品，应在接收时明确产品的名称、型号、产品编号、数量、交付方式等。

7.5.10.1 销售部负责接收顾客财产，确认无误后，再由授权检验人员验证其状态后方可接收。

7.5.10.2 仓库必须对顾客财产做出特别标识，划专门区域储存。

7.5.10.3 若在储存、搬运、使用等过程中，顾客财产有损坏，丢失导致数量不够、或不适用时，综合部必须将实际状况形成书面文件，将原因、具体情况、处置建议向顾客报告，并协商处理事宜。

7.5.10.4 对顾客财产的防护同公司产品防护一样，定期检查产品状况，防止由贮存，维护不当造成变质、损坏或丢失。

7.5.11 产品防护

7.5.11.1 公司建立《产品防护控制程序》，在产品的加工、贮存、处理和流通期间，规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护等要求。防护应当包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

防护应适用于医疗器械的组成部分。各种产品和材料的贮存条件，贮存场所应当具有环境监控设施，应当控制和记录贮存条件，贮存条件应当在标签或使用说明书中注明。

7.5.11.2 对产品的加工、贮存、搬运和流通期间当其暴露于预期条件和危害时，通过以下方式防止产品发生变化、污染或损坏：

a）设计和制作适当的包装和货运包装箱；

b）库房负责入库原材料、生产中产品、成品的防护、标识、包装，以及在库房的防护；销售部负责产品的交付；

c）满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

7.5.12 交付后的活动

7.5.12.1 应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。

7.5.12.2 在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：

a）法律法规要求；

b）与产品和服务相关的潜在不良的后果；

c）产品和服务的性质、使用和预期寿命；

d）客户要求；

e）客户反馈。

7.5.12.3 网络交付方式应当确定软件产品标记、许可授权、网络安全保证等要求。

7.5.13 更改控制

7.5.13.1 公司对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

7.5.13.2 应保留记录，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

7.6 监视和测量设备的控制

7.6.1 公司确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。

7.6.2 公司建立《监视和测量装置控制程序》，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）；

b）必要时进行调整或再调整；应记录这种调整或再调整；

c）具有标识，以确定其校准状态；

d）防止可能使测量结果失效的调整；

e）在处理、维护和贮存期间防止损坏和失效；

f）按照形成文件的要求执行校准或检定（验证）；

g）当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评定和记录。应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施；

h）按《记录控制程序》的要求保留校准和检定（验证）结果的记录。

7.6.3 适用时，建立《计算机软件确认控制程序》，用于监视和测量要求的计算机软件的应用在首次使用前应予确认，适当时，此类软件或其应用更改后对其应用也应予确认。有关软件确认和再确认的特定方法和活动应与软件使用有关的风险（包括对产品符合规范的能力的影响）相适应。保留确认结果和结论以及确认所采取必要措施的记录。若产品生产检验过程中用到计算机软件，则需要进行验证或者确认。

8 测量、分析和改进

8.1 总则

8.1.1 为证实产品的符合性、确保质量管理体系符合性和过程的符合性及持续改进体系的有效性，对顾客反馈信息处理、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品和管理评审做出明确规定，包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

8.1.2 应确定：

a）需要监视和测量什么；

b）需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；

c）何时实施监视和测量；

d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价。

8.1.3 应评价质量管理体系的绩效和有效性。保留适当记录，作为结果的证据。

8.1.4 应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息，应利用分析结果评价：

a）产品和服务的符合性；

b）客户满意程度；

c）质量管理体系绩效和有效性；

d）策划是否得到有效实施；

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的绩效；

g）质量管理体系改进的需求。

数据分析方法可包括统计技术。

8.2 监视和测量

8.2.1 反馈

8.2.1.1 作为对质量管理体系有效性的一种测量，应收集和监视组织是否满足客户要求的相关信息，并将获取和利用这种信息的方法形成文件。

8.2.1.2 公司建立《客户反馈处理控制程序》，对客户反馈信息进行跟踪分析，该反馈过程应包括从生产和生产后活动中收集数据的要求。

8.2.1.3 从反馈过程中收集的信息应用作监视和保持产品要求的风险管理的潜在输入以及产品实现或改进过程的潜在输入。

8.2.1.4 如果适用的法规要求组织从生产后活动获取特定经验，且能输入纠正和预防措施，则对该经验的评审应构成反馈过程的一部分。

8.2.1.5 应监视客户对其需求和期望已得到满足的程度的感受。应确定获取、监视和评审该信息的方法。监视客户感受的例子可包括客户调查、客户对交付产品或服务的反馈、客户座谈、市场占有率分析、客户赞扬、担保索赔和经销商报告。

8.2.2 抱怨处理

8.2.2.1 公司建立《客户反馈处理控制程序》，应包括对以下方面的最低要求和职责：

a）接收和记录信息；

b）评价信息以确定反馈是否构成抱怨；

c）调查抱怨；

d）确定是否向适当的监管机构报告信息；

e) 处理与抱怨有关的产品；

f) 确定启动纠正或纠正措施的需要。

8.2.2.2 对任何没有经过调查的抱怨，应记录理由。记录由抱怨处理过程形成的任何纠正或纠正措施。如果一项调查确定是组织之外的活动导致了抱怨，则相关信息应在组织和所涉及的外部方之间交换。保留抱怨处理记录。

8.2.2.3 销售部负责接收、调查、评价和处理客户投诉，并保持相关记录。

8.2.3 向监管机构报告

8.2.3.1 依据国家出台的关于医疗器械不良事件监测和再评价的一系列现行法规，建立《医疗器械不良事件监测管理制度》，开展不良事件监测和再评价工作，对不良事件进行报告，并保持相关记录。《医疗器械不良事件监测管理制度》应规定可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限，按规定要求启动实施医疗器械再评价。

8.2.3.2 依据《医疗器械召回管理办法》建立《医疗器械召回控制程序》，对存在安全隐患的医疗器械按要求采取召回等措施，并按规定向有关部门报告。公司建立了《忠告性通知的发布和实施控制程序》，及时将产品变动、使用等补充信息通知使用单位、相关企业或消费者。

8.2.3.3 网络安全事件应急响应应当形成文件，确定网络安全事件风险管理、应急响应措施验证、用户告知、召回等活动要求，保持相关记录。保留向监管机构报告的记录。

8.2.4 内部审核

8.2.4.1 公司按策划的时间间隔进行内部审核以确定质量管理体系是否：

a）符合ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》和GB/T 42061-2022《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》以及《医疗器械生产质量管理规范》的要求；

b）符合公司确定的质量管理体系的要求；

c）符合产品实现过程策划的要求；

d）得到有效实施和保持。

8.2.4.2 公司应：

a）建立《内部审核控制程序》，说明策划和实施审核以及记录和报告审核结果的职责和要求；

b）策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果；

c）应规定并记录审核的准则、范围、时间间隔、方法和参加人员；

d）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作；

e）保留审核和审核结果的记录，包括过程的识别、审核的区域和结论；

f）负责受审区域的管理者应确保采取任何必要的纠正和纠正措施，应无不当拖延，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括验证所采取的措施并报告验证结果。

8.2.5 过程的监视和测量

公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量。这些方法包括：

a) 在过程控制文件中确定过程预期实现的目标，以及监视和测量活动；

b) 按《质量管理体系职责分配表》中的职责分配，各责任部门的管理者负责相关过程的监视和测量；

c) 在内部审核时确定过程是否符合文件规定、是否得到有效的实施和保持、实施结果是否达到预期的目标；

d) 在管理评审中评价过程的适宜性、充分性和有效性；

e）当过程合格率达不到过程质量目标时，主管部门对人员、设施、原材料等各项规定方法、环境及检验等方面采用统计技术进行分析，找出主要原因制定改进措施，实施改进，质量部进行跟踪检验。

保持过程记录，包括过程监视和测量记录，证实过程实现所策划的结果的能力。当未能实现所策划的结果时，按《纠正和预防措施控制程序》的要求，应适当采取纠正和纠正措施。

8.2.6 产品的监视和测量

8.2.6.1 对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划并形成文件的安排和形成文件的程序，在产品实现过程的适当阶段进行。

8.2.6.2 公司建立《质量控制程序》、《设备操作维护保养制度》，规定产品检验部门职责、人员资质、检验操作规程等要求以及检验仪器、设备的使用和校准和产品放行的程序。软件产品放行应当形成文件，确定软件版本识别、安装卸载测试、产品完整性检查、放行批准等活动要求，保持相关记录。根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求对产品的特性制定产品的检验规程，进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，并出具相应的检验报告或者证书。需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不得进行委托检验。对于检验条件和设备要求较高，确需委托检验的项目，可委托具有资质的机构进行检验，以证明产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。

8.2.6.3 建立《产品放行控制程序》，明确放行的条件和放行批准的要求，规定有权放行人员及其职责权限，保留批准的相关记录。包括：

- 每批或每套产品均应当有检验记录，并满足可追溯要求。检验记录包括进货检验记录、过程检验记录和成品检验记录等。

- 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到客户的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向客户放行产品和交付服务。最终产品不存在让步放行。

- 应保持符合可接受准则的证据。应记录有权放行产品的人员的身份，适当时，记录应识别用于执行测量活动的检测设备。

- 放行的产品应当附有合格证明。

8.3 不合格品控制

8.3.1 总则

8.3.1.1 应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。公司建立《不合格品控制程序》，规定不合格品的控制部门和人员的职责权限，以及不合格品标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，对不合格品采取相应的处置措施。

8.3.1.2 不合格的评审应包括确定是否需要调查和通知对不合格负责的所有外部方。

8.3.1.3 应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

8.3.1.4 保留不合格的性质、随后所采取的任何措施、处置不合格的授权的记录，包括评价、任何调查和决策的理由说明。

8.3.2 交付之前发现不合格品的响应措施

8.3.2.1 通过下列一种或几种途径处置不合格品：

a）采取措施以消除已发现的不合格；

b）采取措施以防止其原预期的使用或应用；

对不合格采取纠正或纠正措施后应验证其是否符合要求。

8.3.3 交付之后发现不合格品的响应措施

8.3.3.1 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，如召回、销毁等措施。保留所采取措施的记录。

8.3.3.2 公司建立《忠告性通知的发布和实施控制程序》，应能随时付诸实施。保留与发布忠告性通知相关的措施的记录。

8.3.4 返工

8.3.4.1 公司建立《返工作业指导书》，按照返工对产品潜在的不良影响进行返工，应经过与原程序相同的评审和批准。应分析、评价返工对产品的不利影响。

8.3.4.2 返工完成后，产品应经验证以确保其满足适用的接受准则和法规要求。

8.3.4.3 保留返工的记录。

8.3.4.4 不能返工的，由企业负责人批准后，可采取报废等措施。

8.4 数据分析

8.4.1 公司建立《数据分析控制程序》，收集分析与产品质量、不良事件、客户反馈和质量管理体系运行有关的数据，验证产品安全性和有效性，并保持相关记录。确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。包括对统计技术在内的适当方法及其使用程度的确定。数据分析包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，并至少包括以下方面的输入：

a）反馈；

b）与产品要求的符合性；

c）过程和产品的特性及趋势，包括改进的机会；

d）供方的绩效；

e）质量管理体系的绩效和有效性；

f）不良事件；

g）针对风险和机遇所采取的措施；

h）质量管理体系改进的需求；

i）适当时，服务报告;

- 应当涵盖软件缺陷、网络安全事件要求。

8.4.2 如果数据分析表明质量管理体系并非适宜的、充分的或有效的，应将此分析结果用作改进的输入。保留分析结果的记录。

8.5 改进

8.5.1 总则

8.5.1.1 公司利用质量方针、质量目标、审核结果、上市后监督、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审来识别和实施任何必要的更改，并采取必要措施，以满足客户要求和增强客户满意，确保和保持质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性以及医疗器械的安全和性能。

8.5.1.2 应包括：

a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；

b）纠正、预防或减少不利影响；

c）改进质量管理体系的绩效和有效性。

8.5.1.3 改进的例子包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

8.5.2 纠正措施

8.5.2.1 应采取措施消除不合格的原因以防止不合格的再发生，采取任何必要的纠正措施应无不当拖延。纠正措施应与不合格的影响程度相适应。

8.5.2.2 公司建立《纠正措施控制程序》，规定以下方面的要求：

a）评审不合格(包括客户抱怨)；

b）确定不合格的原因；

c）评价确保不合格不再发生的措施的需求；

d）对所需要的措施进行策划、形成文件并实施，适当时，包括更新文档；

e）验证纠正措施以满足适用的法规要求的能力或对医疗器械安全和性能没有不利影响；

f）评审所采取的纠正措施和其有效性；

g）保留任何调查的结果和所采取措施的记录。

以上措施由质量部等相关部门负责组织实施。

8.5.3 预防措施

8.5.3.1 应确定措施消除潜在不合格的原因以防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

8.5.3.2 公司建立《预防措施控制程序》，规定以下方面的要求：

a）确定潜在不合格及其原因；

b）评价防止不合格发生的措施的需求；

c）对所需的措施策划，形成文件并实施，适当时，包括更新文档；

d） 验证预防措施对满足适用的法规要求的能力或对医疗器械安全和性能没有不利影响；

e）适当时，评审所采取的预防措施和其有效性。

f）保留任何调查的结果和所采取措施的记录。

以上措施由质量部等相关部门负责组织实施。