| 产品名称 |  | 儿童手部X射线影像处理软件 |  |  | 产品编号 |  | / |  | 规格型号 |  | TB-DOCTOR-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  | 2024.10.15 |  |  | 评审主持 |  | 侯瑞军 |  | 项目负责人 |  | 刘克省 |  |
| 评审类型 |  | □设计策划 □设计输入 ☑设计输出 □设计验证 □设计确认 □设计变更 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审内容/对象 |  | - 确认设计覆盖了所有的需求 - 确认预期用途和适用范围 - 确认总体设计 - 确认开发环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及改进建议（与评审没通过的内容相对应） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  | 《软件概要设计》的编制符合《设计和开发控制程序》的规定； 《软件概要设计》的内容满足《软件概要设计》、《需求规格说明书》及《风险分析报告》的要求； 《软件概要设计》的内容符合《YY/T 0664-2008医疗器械软件 软件生存周期过程》中的规定。设计覆盖了所有需求，可以参照此设计开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加评审人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  | 岗位 |  |  | 签名 | 姓名 | 部门 |  | 岗位 |  | 签名 |
| 段奶荣 | 质量部 |  | 经理 |  |  | 段奶荣 | 窦刚 | 研发部 |  | 测试工程师 |  | 窦刚 |
| 刘克省 | 研发部 |  | 经理 |  |  | 刘克省 | 卢立强 | 研发部 |  | 用户测试工程师 |  | 卢立强 |
| 侯瑞军 | 研发部 |  | 软件工程师 |  |  | 侯瑞军 |  |  |  |  |  |  |
| 编制/日期：侯瑞军 2024.10.15 |  |  |  | 审核/日期：刘克省2024.10.15 |  |  |  |  | 批准/日期：刘克省2024.10.15 |  |  |  |
| 改进措施的验证情况（如没有可不填写） |  | 验证人/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |