| 产品名称 |  | 儿童手部X射线影像处理软件 |  |  | 产品编号 |  |  | / |  | 规格型号 |  | TB-DOCTOR-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  | 2024.11.5 |  |  | 评审主持 |  |  | 侯瑞军 |  | 项目负责人 |  | 刘克省 |  |
| 评审类型 |  | □设计策划 □设计输入 ☑设计输出 □设计验证 □设计确认 □设计变更 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审内容/对象 |  | - 完整性 - 检查文档是否包含了所有必要的部分，如封面、目录、前言、正文、附录等。 - 确认文档中是否有对系统各个组成部分的详细描述，包括但不限于功能模块、界面设计等。 - 准确性 - 核实文档中的技术术语、概念定义是否准确无误。 - 确保所描述的功能实现与需求规格说明书保持一致，没有遗漏或误解客户需求的情况。 - 一致性 - 检查文档内部的一致性，比如不同章节间的信息是否相互匹配，没有矛盾之处。 - 验证文档与其他相关文档（如需求分析报告、概要设计说明书）之间的一致性。 - 可读性和可理解性 - 评估文档的语言表达是否清晰明了，逻辑结构是否合理，易于读者理解。 - 检查图表、示例等辅助材料是否有助于理解文档内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及改进建议（与评审没通过的内容相对应） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  | 《软件详细设计》的编制符合《设计和开发控制程序》的规定； 《软件详细设计》的内容满足《软件概要设计》、《需求规格说明书》及《风险分析报告》的要求； 《软件详细设计》的内容符合《YY/T 0664-2008医疗器械软件 软件生存周期过程》中的规定。设计覆盖了所有需求，可以参照此设计开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加评审人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  | 岗位 |  |  | 签名 | 姓名 |  | 部门 |  | 岗位 |  | 签名 |
| 段奶荣 | 质量部 |  | 经理 |  |  | 段奶荣 | 窦刚 |  | 研发部 |  | 测试工程师 |  | 窦刚 |
| 刘克省 | 研发部 |  | 经理 |  |  | 刘克省 | 卢立强 |  | 研发部 |  | 用户测试工程师 |  | 卢立强 |
| 侯瑞军 | 研发部 |  | 软件工程师 |  |  | 侯瑞军 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制/日期：侯瑞军 2024.11.5 |  |  |  | 审核/日期：刘克省2024.11.5 |  |  |  |  |  | 批准/日期：刘克省2024.11.5 |  |  |  |
| 改进措施的验证情况（如没有可不填写） |  | 验证人/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |