# 【儿童手部X射线影像处理软件】

详细设计说明书

文件编号：QP-009-05          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：   侯瑞军  2024.11.4

审 核：   刘克省  2024.11.4

批 准：   刘克省  2024.11.5

童伴有康（河北）科技有限公司

目    录

1 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 背景	5

1.3 参考资料	6

2 模块命名规则	6

3 软件的详细设计	8

3.1 系统结构	8

3.2 模块划分	8

3.3 功能需求与软件模块间的关系	8

4 数据导入模块设计说明	9

4.1 模块功能描述	9

4.2 性能	10

4.3 输入项	10

4.4 输出项	11

4.5 流程逻辑	11

5 医学影像处理模块设计说明	11

5.1 模块功能描述	11

5.2 性能	13

5.3 流程逻辑	13

6 医学影像处理模块设计说明	13

6.1 模块功能描述	13

6.2 性能	14

6.3 输入项	14

6.4 输出项	14

6.5 流程逻辑	14

- 1 引言

  - 1.1编写目的

软件详细设计说明书（Software Detailed Design Specification）是软件开发过程中一个非常重要的文档，其编写目的主要有以下几个方面：

- （1）提供具体的实现指南：详细设计说明书为开发人员提供了具体的技术实现指南，包括每个模块的具体功能、算法逻辑、数据结构、输入输出等详细信息，确保开发人员能够准确无误地实现软件功能。

- （2）细化模块设计：在概要设计的基础上，详细设计进一步细化每个模块的设计，明确模块内部的处理流程、接口定义、内部数据结构等，为后续的编码工作打下坚实的基础。

- （3）确保代码质量：通过详细设计，可以提前发现潜在的设计缺陷和逻辑错误，从而在编码之前进行修正，避免因设计不当导致的代码质量问题。

- （4）支持代码复审：详细设计说明书为代码复审提供了参考依据，审查人员可以通过对照设计文档来检查代码是否符合设计要求，从而提高代码的可读性和可维护性。

- （5）促进团队协作：在大型项目中，详细设计说明书有助于团队成员之间更好地沟通和协作，特别是当多个开发人员共同开发同一个模块时，详细的文档可以确保每个人的工作方向一致，减少重复劳动和冲突。

- （6）便于后期维护：详细的文档记录了软件的内部结构和实现细节，为后期的软件维护和升级提供了便利，维护人员可以通过阅读详细设计说明书快速了解软件的工作原理，加快故障定位和修复速度。

- （7）满足项目管理需求：项目管理者可以通过详细设计说明书来评估项目的复杂度、工作量和时间安排，合理分配资源，确保项目按时按质完成。

- （8）支持测试和质量保证：测试人员可以依据详细设计说明书来制定更全面的测试计划和测试用例，确保软件的每一个功能都能得到充分的验证，提高软件的整体质量。

软件详细设计说明书（Software Detailed Design Specification, SDDS）是软件开发过程中一个非常重要的文档，它详细描述了软件系统的各个组成部分及其具体实现方法。SDDS 的使用对象主要包括以下几类人员或角色：

- 开发人员：开发人员是 SDDS 的主要使用者，他们需要根据文档中的详细设计信息来编写代码。SDDS 提供了每个模块的具体功能、算法逻辑、数据结构、接口定义等详细信息，帮助开发人员准确无误地实现软件功能。

- 测试人员：测试人员可以依据 SDDS 中的详细设计信息来制定更全面的测试计划和测试用例，确保软件的每一个功能都能得到充分的验证。在测试过程中，测试人员可以参考 SDDS 来验证软件的实际行为是否符合设计要求。

- 项目经理：项目经理可以通过 SDDS 来评估项目的复杂度、工作量和时间安排，合理分配资源，确保项目按时按质完成。

- 质量保证人员：质量保证人员可以依据 SDDS 来评估软件设计的合理性，确保软件开发过程符合相关的质量标准和技术规范。

- 维护人员：维护人员可以通过阅读 SDDS 快速了解软件的内部结构和实现细节，加快故障定位和修复速度，提高软件的可维护性。

  - 1.2背景

- 1.2.1产品概述

儿童手部X射线影像处理软件通过对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。

- 1.2.2产品特性

- 本软件主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

- 1.2.3 目标客户

本产品为B/S架构影像处理软件，使用对象或操作对象为进行影像处理的医生/操作人员。

- 1.2.4产品标识

软件名称：儿童手部X射线影像处理软件

软件型号：TB-DOCTOR-01

软件发布版本号：V2.0

软件制造商：童伴有康（河北）科技有限公司

软件生产地址：河北省石家庄市长安区体育北大街56号美丽华大酒店2501室

- 1.2.5 安全性级别

- 软件的安全性级别为轻微。理由如下：

- 软件的预期用途为辅助医生进行骨龄评价、使用场景为医院等专业场所、核心功能是对X光片进行处理，对人体使用风险较低和未查询到已上市同类医疗器械软件的不良事件和召回情况，认为产品软件不可能对人体产生伤害，故软件对应的安全性级别为轻微。

  - 1.3 参考资料

| 序号 | 评审内容 | 评审时间 | 参评人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目可行性分析报告》 | 2024.9.13 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |
| 2 | 《项目开发计划书》 | 2024.9.14 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |
| 3 | 《软件需求规格说明书》 | 2024.9.20 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |
| 4 | 《概要设计说明书》 | 2024.10.15 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |

- 2模块命名规则

软件模块的命名规则对于维护代码的可读性、可维护性和一致性非常重要。良好的命名习惯可以帮助开发团队更快地理解和调试代码，减少误解和错误。以下是软件模块命名规则：

- 清晰性

描述功能：模块名称应该清晰地描述模块的主要功能或责任。

避免缩写：除非是广泛认可的缩写，否则尽量避免使用缩写，以确保名称的可读性。

- 一致性

统一风格：在整个项目中保持命名风格的一致性。例如，如果使用驼峰命名法（Camel Case），则所有模块名称都应遵循这种风格。

前缀/后缀：可以使用前缀或后缀来表示模块的类型或层级。

- 长度适中

简洁明了：模块名称不宜过长，但也不宜过短。过长的名称会增加阅读负担，而过短的名称可能无法准确表达模块的功能。

避免冗余：不要在名称中重复包含项目名称或其他不必要的信息。

- 语义明确

避免模糊词汇：使用具体且明确的词汇，避免使用模糊或通用的词汇。

- 分层命名

层次结构：如果项目中有多个层级的模块，可以在名称中体现层次关系。

命名空间：在支持命名空间的语言中，可以使用命名空间来组织模块。

- 遵循语言规范

语言约定：遵循所使用编程语言的命名约定。

特殊字符：避免使用特殊字符和空格，使用下划线或驼峰命名法来分隔单词。

- 文档注释

添加注释：在模块的文件头部或类的定义处添加注释，简要说明模块的功能和使用方法。这有助于其他开发人员快速理解模块的作用。

- 3软件的详细设计

  - 3.1模块划分

该软件模块包括：登录模块、问诊模块、骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块、未完成模块。

  - 3.2功能与软件模块间的关系

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

- 4设计说明

  - 4.1性能

- 测试所有控制键、设置键都能正常响应。

- 提供快速访问工具栏，以便用户快速打开常用功能或任务。

  - 4.2输入项

软件的输入数据应是格式为dicom、png、jpg的儿童手部X射线影像；

  - 4.3输出项

输出数据为骨龄评价结果。

- 5模块功能描述

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 登录模块 | 账号登陆 |
|  | 记住密码 |
|  | 忘记密码 |
|  | 账号退出 |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，输入基本信息（姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期）和历史病例 |
| - 骨龄评价模块 | （1）本地上传光片、二维码上传光片，对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转功能调节 （2）选择评价方法、输入评价数据 |
| - 评价报告模块 | （1）展示报告、输入诊断意见。 （2）设置复诊时间、修改报告类型、参与/不参与纵向、新建监测、打印和导出报告 |
| - 档案模块 | （1）档案搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号、档案标签进行搜索。 （2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例，其他病例 |
| - 未完成模块 | （1）未完成诊断搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号进行搜索。 （2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例或其他病例，可对病例进行继续诊断或删除 |