儿童手部X射线影像处理软件

单元测试报告

编制人/日期：窦刚     2024.11.14

审核人/日期：刘克省   2024.11.14

批准人/日期：刘克省   2024.11.14

童伴有康（河北）科技有限公司

目  录

1 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 项目背景	3

1.3 参考资料	3

2 测试概要	3

2.1 系统简介	3

2.2 测试计划描述	4

2.3 测试环境	5

3 测试结果及分析	5

3.1 测试执行情况	5

3.2 单元测试报告	5

4 测试结论与建议	12

4.1 测试人员对需求的理解	12

4.2 测试准备和测试执行过程	12

4.3 测试结果分析	12

引言

编写目的

本测试报告为儿童手部X射线影像处理软件项目的单元测试报告，目的在于明确本软件单元测试内容、范围、类型以及测试资源和周期，确保每个最小构建单元（如函数、方法或类）按照设计和需求正确执行其功能。

预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导。

项目背景

- 项目名称：儿童手部X射线影像处理软件

- 开发方：童伴有康（河北）科技有限公司

参考资料

- YY/T 0664-2020   《医疗器械软件 软件生存周期过程》

- GB/T 8566-2022   《系统与软件工程 软件生存周期过程》

- GB/T 8567-2006   《计算机软件文档编制规范》

- GB/T 11457-2006  《信息技术 软件工程术语》

测试概要

系统简介

儿童手部X射线影像处理软件通过对上传的X射线影像进行曝光、放大、翻转，辅助医生进行骨龄评价，不包含自动诊断功能。

本产品的核心功能为对上传的X射线影像进行曝光、放大、翻转。

本报告是针对儿童手部X射线影像处理软件进行软件测试活动的总结，整个活动进行全面的系统测试，测试内容包含：

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

测试计划描述

本单元测试报告根据《儿童手部X射线影像处理软件使用说明书》的指导，专注于验证软件各最小单元（如函数、类、方法）的正确性，以确保它们单独和集成时均满足《软件需求规格说明书》中定义的功能和性能需求。

测试重点分为功能性验证：

功能性验证：覆盖软件中各独立单元的功能模块，对现有产品的每个功能单元及其实现结果进行测试，以验证是否实现了需求规格说明书中的具体功能，包括对单元的易用性和用户界面友好性的初步评估。

通过对软件的基本构建块进行细致的单元测试，本报告旨在确保每个单元在独立操作时的准确性和效率，以及它们在集成后整个系统中的表现，从而保障软件产品能够满足既定的质量标准和性能要求

测试环境

软件环境

Windows11

硬件环境

- 计算机：CPU：8核 内存：16G及以上 硬盘：200G 及以上

测试结果及分析

测试执行情况

单元测试人员：卢立强

单元测试时间：2024.11.13

☑ 完成测试     □ 未完成测试

单元测试报告

| 测试人 | 卢立强 | 审 核 | 侯瑞军 | 批 准 | 侯瑞军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 儿童手部X射线影像处理软件 |  |  | 版本 | V1.0 |
| 案例ID | 001 | 案例名称 | 单元测试案例 | 类型 | 单元测试 |
| 测试用例ID | 测试用例名称 |  |  |  |  |
| TB-001 | TokensController.getName() |  |  |  |  |
| TB-002 | OAuth2Controller.getTokenByMobileAndCode() |  |  |  |  |
| TB-003 | OAuth2Controller.removeTokenByUserInfo() |  |  |  |  |
| TB-004 | ScreeningDataController.getHistoryRecordDiagnostic() |  |  |  |  |
| TB-005 | ArchiveSaasController.getArchiveAndDiagnosi() |  |  |  |  |
| TB-006 | RecordDiagnosticUnfinishedController.saveUnfinishedOfV3() |  |  |  |  |
| TB-007 | DiagnosisSaasController.upload() |  |  |  |  |
| TB-008 | DiagnosisSaasController.getBoneAgeAndBusinessOwn() |  |  |  |  |
| TB-009 | RecordDiagnosticUnfinishedController.saveUnfinishedOfBoneInfo() |  |  |  |  |
| TB-010 | HeightReportController.createReportOfV3() |  |  |  |  |
| TB-011 | HeightReportController.getReportDetail() |  |  |  |  |
| TB-012 | RecordRevisitClinicController.revisit() |  |  |  |  |
| TB-013 | ArchiveSaasController.getArchiveListForSaasOfV3() |  |  |  |  |
| TB-014 | ArchiveSaasController.delete() |  |  |  |  |
| TB-015 | RecordDiagnosticUnfinishedController.unfinished() |  |  |  |  |
| TB-016 | RecordDiagnosticUnfinishedController.deleteunfinished() |  |  |  |  |
| TB-017 | HeightReportController.queryDiagnosticHistoryListByChildId() |  |  |  |  |
| 测试内容 | 单元测试的主要目的是验证软件中的最小单元（例如函数、方法或类）在独立条件下的正确性。主要测试方法是通过编写测试用例，这些测试用例会为被测试单元提供特定的输入数据，并验证其输出数据是否符合预期值 |  |  |  |  |
| 输入 | 输入有效数据和无效数据参数 |  |  |  |  |
| 测试步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |  |  |
| 预期输出 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |  |  |
| 实际输出 | 与预期结果一致 |  |  |  |  |
| 测试结果 | 通过 |  |  |  |  |
| 异常分析 | 无异常 |  |  |  |  |

测试结论与建议

测试人员对需求的理解

测试人员作为项目小组的成员、从项目需求开始对系统的业务进行了充分的理解，制定合理的测试计划，并在开发和实施过程中，不断地跟踪和测试项目的各阶段性版本。

测试准备和测试执行过程

在测试过程中，测试人员充分理解业务需求，并按照项目的测试计划，准备了充足的测试环境和资源，根据项目的《软件需求规格说明书》对项目的设计、安装、实施结果进行了测试，并对系统的安全性、可靠性、易用性、可维护性和系统性能进行了测试。

测试结果分析

经过对测试结果进行分析，项目的设计和实施达到了项目需求规格说明书中要求的能力。