软件配置管理报告

文件编号：JS-JL-042

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

概述

本报告总结了2024年儿童手部X射线影像处理软件项目配置管理活动的整体执行情况和合规性。本期配置管理工作严格遵循已批准的《软件配置管理计划》开展。

总体结论：配置管理过程受控、有效。所有计划中的基线均已成功建立，变更控制流程得到遵守，配置管理工具运行稳定。

主要成果：

1）成功建立并控制了需求基线 、设计基线、编码基线、测试基线、发布基线。

2）共处理了1项变更请求，全部按流程执行，闭环率100%。

3）进行了4次配置审计，未发现重大不符合项。

4）进行了2次版本发布，流程严格按照《软件配置管理制度》执行。

依据

依据文件：《软件配置管理计划》（A1版）、公司《软件配置管理制度》（A1版）。

范围

范围：本报告覆盖了从项目启动至设计阶段结束的所有配置管理活动，包括配置标识、变更控制、状态记录和审计。

配置项范围：本报告涵盖所有在CMP中定义的配置项，包括需求文档、设计文档、项目计划、风险管理文件等。

配置管理活动总结

基线建立
本期计划建立[1]个基线，实际建立[2]个。

| 基线名称 | 建立日期 | 版本 | 包含的主要配置项 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求基线 | 2024.9.30 | V1.0.0 | 《需要求规格说明书》 | 已锁定，受控 |
| 设计基线 | 2024.10.25 | V1.0.0 | 《软件概要设计文档》、《详细设计文档(SDD)》 | 已锁定，受控 |
| 编码基线 | 2024.10.30 | V1.0.0 | 《程序源代码》 | 已锁定，受控 |
| 测试基线 | 2024.10.30 | V1.0.0 | 《系统测试用例》 | 已锁定，受控 |
| 发布基线 | 2024.11.5 | V1.0.0 | 《需要求规格说明书》、《软件概要设计文档》、《程序源代码》等 | 已锁定，受控 |
| 需求基线 | 2024.12.10 | V2.0.0 | 《需要求规格说明书》 | 已锁定，受控 |
| 设计基线 | 2024.12.10 | V2.0.0 | 《软件概要设计文档》、《详细设计文档(SDD)》 | 已锁定，受控 |
| 编码基线 | 2024.12.10 | V2.0.0 | 《程序源代码》 | 已锁定，受控 |
| 测试基线 | 2024.12.10 | V2.0.0 | 《系统测试用例》 | 已锁定，受控 |
| 发布基线 | 2024.12.10 | V2.0.0 | 《需要求规格说明书》、《软件概要设计文档》、《程序源代码》等 | 已锁定，受控 |

产品发布

| 产品名 | 建立日期 | 包含的主要配置项 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童手部X射线影像处理软件_V1.0.0 | 2024.11.15 | 《需要求规格说明书》、《软件概要设计文档》、《程序源代码》等 | 已锁定 |
| 儿童手部X射线影像处理软件_V2.0.0 | 2024.12.10 | 《需要求规格说明书》、《软件概要设计文档》、《程序源代码》等 | 已锁定 |

变更控制活动总结

本期共收到[1]项变更请求，处理情况如下：

| C状态 | 数量 | 百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已提交 | 1 | 100% | 已实施 |
| 总计 | 1 | 100% | / |

配置状态记录

本期共发布《配置状态报告》4份（月度报告）所有报告已分发给项目相关干系人。

配置审计结果

本期按照计划进行了4次物理配置审计（PCA），以验证设计基线发布包的内容与配置库中的源文件是否一致。

发现的问题：发现1个次要问题：缺少《系统测试用例》

纠正措施：增加配置，确保完全一致。

结论：审计证实了配置库的完整性和一致性。

问题、风险与改进建议

遇到的问题：无重大问题和风险。

结论

本报告期内，软件配置管理报告项目的配置管理活动是有效且符合计划要求的。所有配置项均被有效标识和控制，变更过程规范，基线可靠，为项目的质量保证和未来的注册申报提供了坚实的基础证据。