软件需求规范

文件编号：SMP-JS-A1-029

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

- 概述

本文是对儿童手部X射线影像处理软件应用平台设计内容的详细说明，并将直接作为后期此部分编码的指引。本文的描述，必须遵循架构设计确定的设计思路，同时必须为编码者提供充分的编码依据和详细的编码思路。

为明确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发与测试， 以及帮助新员工快速了解公司产品现状，撰写本文档。通过本文档可 以实现如下目标：

1.对实现软件的功能做全面的描述，帮助开发人员判断实现功能的正确性、一致性和完整性，促使在软件设计启动之前周密地、全面地思 考软件需求；

2. 了解和描述产品实现所需的全部信息，为产品设计、确认和验证提供一个基准；

3.为产品管理人员进行软件成本计价和编制软件开发计划书提供依 据；

4.当产品需求出现变更，本文档最新版本将最先更新变更内容，保证文档与产品的一致性。

5.公司新员工通过阅读本文档，了解产品功能设计的目的、实现过程及结果。

- 产品信息

- 产品名称：儿童手部X射线影像处理软件

- 规格型号：TB-DOCTOR-01

- 功能需求

- 产品功能需求如下：

  - 3.1功能需求

3.1.1登录模块

3.1.1.1记住密码

勾选后登录账户，应能自动输入账号密码。

3.1.1.2忘记密码

点击后能出现联系人员信息。

3.1.1.3登录

点击后软件能直接跳转登录界面。

3.1.2首页模块

首页可以显示初诊/新建、复诊/档案、未完成、搜索档案、近期需复诊、累计评价、服务、报告、资讯、普及文章、专业文章、最新公告和联系我们等信息。

3.1.3新建模块

3.1.3.1问诊功能模块

3.1.3.1.1输入基本信息:姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期等是必填项，不输入不可以进行下一步。

3.1.3.1.2存入未完成，可以将数据存入未完成模块。

3.1.3.2骨龄评价模块

3.1.3.2.1可以本地上传光片、二维码上传光片，对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转功能。

3.1.3.2.2用户可以根据自己熟悉的方法选择评价方法、可以有鼠标键盘灯输入评价数据。

3.1.3.2.3存入未完成，可以将数据存入未完成模块。

3.1.3.2.4可以生成报告。

3.1.3.3评价报告模块

3.1.3.3.1展示报告、输入诊断意见。

3.1.3.2.2设置复诊时间、修改报告类型、参与/不参与纵向、新建监测、打印和导出报告。

3.1.4档案模块

3.1.4.1可以根据根据姓名、诊断日期、医院病历编号、档案标签进行搜索。

3.1.4.2根据登录账号显示我的病例，其他病例。

3.1.5未完成模块

3.1.5.1可以根据根据姓名、诊断日期、医院病历编号进行搜索。

3.1.5.2可以显示：根据登录账号显示我的病例或其他病例，可对病例进行继续诊断或删除。

3.2 输入输出

软件可以输入数据格式为dicom、png、jpg的儿童手部X射线影像；

输出数据为骨龄评价结果。

- 4.性能

在系统运行环境满足6.所述的配置要求时，产品性能效率应满足下列要求。

| 项目 | 效率指标 |
| --- | --- |
| 上传6M光片 | ≤5s |
| 报告出具 | ≤5s |

在最大并发数200下调用档案列表数据。其平均响应时间≤5s。

- 5.接口

所有接口采用HTTPS协议通讯。

getBoneAgeAndBusinessOwn接口：医生选择输入骨骺等级给后端服务用于计算骨龄，提交数据格式为JSON数据格式。

upload接口：将患者手腕部光片上传到服务器进行存储，存储格式统一转换为服务端.png格式存储，提交数据格式为FormData表单进行提交，数据包括未完成ID、上传类型、上传光片文件。

recorddiagnosticunfinished接口：将过程数据在生成报告数据之前暂存，过程数据会存储到服务端数据库中，数据传输为JSON数据传输。

createReport 接口：将报告所需数据生成并存储到服务端数据库中，数据传输为JSON数据传输。

reportlist接口：将患者所有的报告数据返回给客户端进行加载呈现使用。

- 运行环境

- 产品运行环境推荐配置如下：

- 1）客户端

- 硬件配置：8G内存、239GB硬盘、i5CPU。

- 软件配置：Windows10 64位操作系统、谷歌浏览器版本134.0.6998.89。

- 2）网络条件

- 网络架构为B/S架构、网络带宽5M、广域网。

- 必备软件

- 应无必备软硬件要求，能运行于通用设备。

- 原始文件

- 原始文件为Excel文件截图如下：